## INDICACIONES DE AYUDA
AYUDA PARA LA UTILIZACIÓN DEL DOCUMENTO
▪ Al abrir el documento, en la parte superior de la barra de fórmulas puede aparecer "Advertencia de seguridad Las macros se han deshabilitado": pulse el botón OPCIONES y habilítelas.
▪ Esta CALCULADORA se ha desarrollado para facilitar la cumplimentación de las Tablas y Cuadro Resumen incluidos en los Apartados 3. CALCULO DEL AHORRO ENERGÉTICO y 4.CÁLCULO DEL AHORRO ENERGÉTICO de las Memorias Técnicas de aquellas medidas subvencionables en las que sea necesario justificar dicho ahorro energético (excepto la medida F.1 de plantas de cogeneración). Por tanto: 1. Primero, para cada una de las mejoras propuestas, se debe realizar el cálculo del consumo de energía de los equipos y/o instalaciones implicados para la situación actual y para la situación prevista, en base a los datos aportados en las tablas del apartado 3.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ACTUACIÓN (potencias, rendimientos,...). 2. A partir de dichos cálculos, se cumplimentarán los datos "Combustible/Electricidad" empleado, "Unidad" y "Cantidad anual [Unidad/año]" en las tablas "SITUACIÓN ACTUAL" y "SITUACIÓN PREVISTA" de la Hoja de Cálculo "CALCULADORA". 3. Una vez hecho esto, se calculan AUTOMÁTICAMENTE los ahorro previstos en la tabla "CÁLCULO DEL AHORRO ENERGÉTICO PREVISTO" de la Hoja de Cálculo "CALCULADORA", para cada una de las mejoras propuestas. En caso de que una de las mejoras propuestas no implique un ahorro de energía, en la celda correspondiente aparecerá "No existe ahorro", y no se tendrá en cuenta en el cómputo total. 4. También se calculan AUTOMÁTICAMENTE los datos del "CUADRO RESUMEN" que se proporciona en la Hoja de Cálculo "CUADRO RESUMEN" de este libro. Puede copiarla y pegarla directamente en la Memoria Técnica correspondiente. 5. Se pueden insertar o eliminar filas en las tres tablas y en el cuadro resumen para adaptarlas a las mejoras previstas: ►Para las tablas "SITUACIÓN ACTUAL" y "SITUACIÓN PREVISTA", se pueden nombrar varias filas con la misma letra si fuera necesario (cuando pertenecen a la misma mejora), sin embargo, para la SITUACIÓN ACTUAL sólo se pueden nombrar varias filas con la misma letra si el "Combustible/Electricidad" seleccionado en todas ellas es o electricidad o resto de combustibles (En caso de incumplir esto, en la tabla "CÁLCULO DEL AHORRO ENERGÉTICO PREVISTO" aparecerá el mensaje "Revisar nº de mejora" en el "AHORRO TOTAL ANUAL DE ENERGÍA FINAL"). ►Para la tabla "CÁLCULO DEL AHORRO ENERGÉTICO PREVISTO" y para el "CUADRO RESUMEN" no se nombrará en ningún caso varias filas con la misma letra, ya que los cálculos se han diseñado para que se agrupen los datos correspondientes a dicha letra cumplimentados en las tablas "SITUACIÓN ACTUAL" y "SITUACIÓN PREVISTA".
Si usa este documento para realizar los cálculos, le recomendamos que imprima y adjunte las tablas "SITUACIÓN ACTUAL", "SITUACIÓN PREVISTA" y "CÁLCULO DEL AHORRO ENERGÉTICO PREVISTO" a la Memoria Técnica a aportar.
Si detecta algún error de cálculo mientras usa este documento, le agradeceríamos que nos lo comunique en la dirección de correo electrónico ahorro@itccanarias.org, o llamando al teléfono 928379847

## CALCULADORA
Tipos de Celda de las tablas "SITUACIÓN ACTUAL", "SITUACIÓN PREVISTA" y "CÁLCULO DEL AHORRO ENERGÉTICO PREVISTO" |  |  |  | Celdas en blanco | Para introducir los datos necesarios
|  |  |  | Celdas calculadas | Se calculan automáticamente al introducir los datos en las celdas en blanco (no se pueden editar)
SITUACIÓN ACTUAL
MEJORA | ELEGIR COMBUSTIBLE/ELECTRICIDAD EMPLEADO | INDICAR CONSUMO DE COMBUSTIBLE/ELECTRICIDAD ANUAL PARA LA MEJORA PROPUESTA |  |  | CÁLCULO DE LA ENERGÍA FINAL TÉRMICA ANUAL | CÁLCULO DE LA ENERGÍA FINAL ELÉCTRICA ANUAL | CÁLCULO DE LAS EMISIONES DE CO2 ASOCIADAS AL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL |  | CÁLCULO DE LAS TONELADAS EQUIVALENTES DE PETRÓLEO
Nº | Combustible/ Electricidad | Unidad | Cantidad anual [Unidad/año] | Cantidad anual [kg/año] | Consumo térmico anual [kWh/año] | Consumo eléctrico anual [kWh/año] | Emisiones [gCO2/año] | Emisiones [tCO2/año] | teps de consumo final de energía [tep/año]
A | Fuelóleo Nº1 | kilogramos | 1000 | 1000 | 11280 | 0 | 2989200 | 2.99 | 0.94
B | Electricidad | kWh | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 786000 | 0.79 | 0.09
C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL |  |  |  | 11280 | 1000 | 3775200 | 3.78 | 1.03
SITUACIÓN PREVISTA
MEJORA | ELEGIR COMBUSTIBLE/ELECTRICIDAD EMPLEADO | INDICAR CONSUMO DE COMBUSTIBLE/ELECTRICIDAD ANUAL PARA LA MEJORA PROPUESTA |  |  | CÁLCULO DE LA ENERGÍA FINAL TÉRMICA ANUAL | CÁLCULO DE LA ENERGÍA FINAL ELÉCTRICA ANUAL | CÁLCULO DE LAS EMISIONES DE CO2 ASOCIADAS AL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL |  | CÁLCULO DE LAS TONELADAS EQUIVALENTES DE PETRÓLEO
Nº | Combustible/Electricidad | Unidad | Cantidad anual [Unidad/año] | Cantidad anual [kg/año] | Consumo térmico anual [kWh/año] | Consumo eléctrico anual [kWh/año] | Emisiones [gCO2/año] | Emisiones [tCO2/año] | teps de consumo final de energía [tep/año]
A | Fuelóleo Nº1 | kilogramos | 500 | 500 | 5640 | 0 | 1494600 | 1.49 | 0.47
B | Electricidad | kWh | 500 | 0 | 0 | 500 | 393000 | 0.39 | 0.04
C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
O |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL |  |  |  | 5640 | 500 | 1887600 | 1.88 | 0.51
CÁLCULO DEL AHORRO ENERGÉTICO PREVISTO
MEJORA | AHORRO ANUAL DE ENERGÍA FINAL TÉRMICA |  | AHORRO ANUAL DE ENERGÍA FINAL ELÉCTRICA |  | AHORRO TOTAL ANUAL DE ENERGÍA FINAL |  | EMISIONES DE CO2 EVITADAS ANUALMENTE | CONSUMO ACTUAL ASOCIADO A LAS MEJORAS CON AHORRO
Nº | Ahorro energía térmica anual [kWh/año] | Ahorro energía térmica anual [tep/año] | Ahorro energía eléctrica anual [kWh/año] | Ahorro energía eléctrica anual [tep/año] | Ahorro energía total anual* [kWh/año] | Ahorro energía total anual* [tep/año] | Emisiones evitadas [tCO2/año] | Consumo energía actual [kWh/año]
A | 5640 | 0.47 |  |  | 5640 | 0.47 | 1.5 | 11280
B |  |  | 500 | 0.05 | 500 | 0.05 | 0.4 | 1000
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
TOTAL | 5640 | 0.47 | 500 | 0.05 | 6140 | 0.52 | 1.9 | 12280
* Revise nº de mejora: revise el número de mejora o el combustible/electricidad seleccionado, porque si se numeran dos filas con la misma letra para la SITUACIÓN ACTUAL, ambas tienen que ser para ELECTRICIDAD o ambas tienen que ser para el RESTO DE COMBUSTIBLES

## CUADRO RESUMEN
CUADRO RESUMEN DEL APARTADO 4. CÁLCULO DEL AHORRO ENERGÉTICO DE LAS MEMORIAS TÉCNICAS (EXCEPTO MEDIDA F.1)
MEJORA | AHORRO ENERGÉTICO PREVISTO | UNIDAD | EMISIONES EVITADAS | UNIDAD'
A | 5640 | kWh/año | 1.5 | tCO2/año
B | 500 | kWh/año | 0.4 | tCO2/año
C |  | kWh/año |  | tCO2/año
D |  | kWh/año |  | tCO2/año
E |  | kWh/año |  | tCO2/año
F |  | kWh/año |  | tCO2/año
G |  | kWh/año |  | tCO2/año
H |  | kWh/año |  | tCO2/año
I |  | kWh/año |  | tCO2/año
J |  | kWh/año |  | tCO2/año
K |  | kWh/año |  | tCO2/año
L |  | kWh/año |  | tCO2/año
M |  | kWh/año |  | tCO2/año
N |  | kWh/año |  | tCO2/año
O |  | kWh/año |  | tCO2/año
|  | kWh/año |  | tCO2/año
|  | kWh/año |  | tCO2/año
TOTAL | 6140 | kWh/año | 1.9 | tCO2/año
CALCULO DEL PORCENTAJE DE AHORRO PREVISTO
50%
Hay actuaciones en las que se exige un porcentaje mínimo de ahorro para que puedan ser subvencionables: COMPRUEBE ESTE DATO

## FACTORES DE CONVERSIÓN
COMBUSTIBLES PARA USOS TÉRMICOS
| TIPO | DENSIDAD 20ºC | Poder Calorífico Inferior (PCI) | Toneladas equivalentes de petróleo (1) |  | Emisiones de CO2 (1) |  | Factor de paso de energía final a energía primaria Fp/f
|  | [kg/m³] | [kWh/kg] | Ftep/t [tep/t*] | Ftep/MWh [tep/MWh] | [gCO2/kWh] | [tCO2/tep] | [unidades energía primaria/ unidades energía final]
GLP | PROPANO | 506 | 12.88 | 1.12 | 0.087 | 237 | 2.72 | 1.05
| BUTANO | 580 | 12.72 | 0.98 | 0.077 | 210
GASÓLEOS | A o B | 830 | 11.74 | 1.02 | 0.0869 | 266 | 3.06 | 1.12
| C | 850 |  | 1.08 | 0.092 | 281
FUELÓLEOS | Nº1 | 944 | 11.28 | 0.94 | 0.0833 | 265 | 3.18 | 1.11
ELECTRICIDAD
|  |  |  | Toneladas equivalentes de petróleo (1) |  | Emisiones de CO2 (1) (2) |  | Factor de paso de energía final a energía primaria Fp/f (2)
|  |  |  | [tep/MWh] |  | [gCO2/kWh] | [tCO2/tep] | [unidades energía primaria/ unidades energía final]
ELECTRICIDAD CONSUMIDA |  |  |  | 0.086 |  | 786 | 9.14 | 3
Fuente: IDAE (noviembre 2010)
(*) t: tonelada métrica
(1) Factores de conversión a tep y para emisiones de CO2 referentes a energía final consumida
(2) Fuente: Estadísticas Energéticas de Canarias

## DATOS_CÁLCULOS (hidden)
| densidad (kg/m³) | PCI (kWh/kg) | tep/t | emisiones (gCO2/kWh) | kilogramos
GLP_Propano | 506 | 12.88 | 1.12 | 237 | toneladas
GLP_Butano | 580 | 12.72 | 0.98 | 210 | litros
Gasóleo A | 830 | 11.74 | 1.02 | 266 | metros cúbicos
Gasóleo B | 830 | 11.74 | 1.02 | 266
Gasóleo C | 850 | 11.74 | 1.08 | 281
Fuelóleo Nº1 | 944 | 11.28 | 0.94 | 265
Fuelóleo Nº2 | 988 | 11.05 | 0.94 | 274 | kWh
Electricidad |  |  | 0.086 | 786 | MWh