## Ark1
Dansk Fjernvarmes Benchmarkingstatistik 2010/2011
| Antal målere | Forbugertæthed (Meter pr måler) | Leverin an net GWh | Energianvendelse til varmeproduktion - Fjernvarme | [10 empty] | Energianvendelse til varmeproduktion - Kraftvarme | [8 empty] | Decentral elproduk-tion MWh | Max belast-ning MW | Benyttel-sestid på maks. belast. Timer | Kanallængde |  | Tilslutningsværdi |  | Temperatur niveau |  |  |  | Afkøling over net °C | Cirkule-rende vand-mængde 1000m3 | Elforbrug KWh/ MWh | Spædevand |  | Varmesalg |  | Nettab | Økonomi - funktionsopdelt |  |  |  | Driftsudgifter - artsopdelt
Varmeværk |  |  |  | Olie GWh | Naturgas GWh | Træpiller GWh | Halm GWh | Flis GWh | Biogas Gwh | Sol GWh | Geotermi GWh | Forbrænding GWh | Industri-/ anden overskud GWH | Andet GWH | Kul GWh | Olie GWh | Naturgas GWh | Træpiller GWh | Halm GWh | Flis GWh | Biogas GWh | Forbrænding GWh | Andet GWh |  |  |  | Hoved-ledning km | Stikled-ning km | I alt MW | pr km hoved-ledning MW/km | Fremløb an net sommer °C | Returløb an net sommer °C | Fremløb an net vinter °C | Returløb an net vinter °C |  |  |  | m3/GWh | m3/km | GWh | 1000m3 | MWh/km | Produk-tionsomkostn. Kr/MWh | Distribu-tions-omkostn. Kr/MWh | Admini-strations-omkostn. Kr/MWh | Admini-strations-omkostn. Kr/måler | Energikøb inkl. Afgift kr/prod. MWh | Energikøb inkl. afgift kr/solgt MWh | Samlede personale omkostninger kr/MWh | Vedligehold distributionsnet kr/MWh | Øvrige driftsudgifter kr/MWh | Administra-tionsudg. Kr/MWh | Afskrivnin-ger kr/MWh | Henlæggel-ser kr/MWh
AFFALDVARME AARHUS | 50792 | 22.5823 | 2869.576 | 17.078 |  |  | 67.3 | [5 empty] | 9.278 | 0.798 | 2212.422 |  |  |  | 32.83 | 34.806 | 14.3 | 480.764 |  |  | 522 | 5497.272 | 1147 | 768 | 2839.7785 | 2.4758 | 75 | 46 | 81 | 42 | 34.2755 | 72000 | 5.8968 | 35.7279 | 53.5373 | 2105.376 |  | 399.0601 |  |  |  |  | 329.7149 | 449.3934 | 10.8052 | 33.6076 | 22.5721 | 13.6488 | 2.4951 | 4.3912
ALLINGÅBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. | 608 | 32.8947 | 18.655 |  |  |  |  | 18.655 | [16 empty] | 12.7 | 1468.8976 | 20 | 22.7 | 37.7 | 1.885 | 75 | 39 | 82 | 37 | 38.1448 | 420.589 | 5.4036 | 68.7215 | 30.0234 | 13.169 |  | 128.4778 | 235.305 | 136.4984 | 29.8558 | 646.6628
ANNEBERGPARKEN (EON) | 95 | 36.2105 | 8.744 |  | 14.862 | [18 empty] | 3836 |  |  | 3.44 | 0.56 | 6.4266 | 1.8682 | [9 empty] | 7.739 |  | 251.25 |  |  |  |  | 485.751 | 789.6043 |  | 19.8723 |  | 57.9527 | 20.2612
ANS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A | 480 | 18.9583 | 15.43 |  | 1.029 | [11 empty] | 14.401 | [6 empty] | 11252 | 9.8 | 1574.4898 | 9.1 | 4.5 | 13.6943 | 1.5049 | 72 | 40 | 80 | 35 | 38.26 | 346.832 | 10.2517 | 54.8283 | 62.2059 | 11.719 |  | 272.8676 |  |  |  |  | 401.9755 | 915.2239 | 48.01 | 12.0273 | 59.5979 | 9.0222 | 71.1307 | 19.4426
ANSAGER FJERNVARME | 644 | 14.441 | 17.3819 | 0.0289 |  | 0.3352 |  | 17.0178 | [16 empty] | 11.7 | 1485.6325 | 9.3 | 8 | 10.7426 | 1.1551 | 76 | 38 | 76 | 34 | 43.2273 | 345.81 | 15.7987 | 47.8084 | 48.0347 | 12.835 |  | 262.8266 |  |  |  |  | 165.6985 | 224.3985 | 54.8198 | 26.1053 | 53.4851 | 11.2175
ASSENS FJERNVARME | 2763 | 19.5078 | 85.866 |  |  |  |  | 13.456 | [7 empty] | 1.47 |  |  |  | 70.875 |  |  |  | 24794 | 38 | 2259.6316 | 53.9 | 38.2 | 80.593 | 1.4952 | 72 | 40 | 75 | 38 |  |  | 29.4826 |  |  | 71.198 |  | 159.2617 | 456.1754 | 129.2814 | 44.5324 | 1147.5266
AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. | 1327 | 16.9555 | 29.9775 | 0.2521 | 14.7027 | [11 empty] | 32.8158 | [6 empty] | 6700 | 26.2 | 1144.1794 | 22.5 | 19.7 | 31.6686 | 1.4075 | 72 | 36.3 | 72 | 34 | 36.4881 | 706.549 | 5.6018 | 35.0263 | 24.8815 | 22.124 |  | 186.1019 | 858.8957 | 31.6557 | 55.0996 | 918.6307
AULUM FJERNVARME A.M.B.A. | 1353 | 19.2166 | 35.881 | 0.129 | 9.333 | [8 empty] | 0.387 |  |  | 26.032 | [6 empty] | 24034 | 36 | 996.6944 | 26 | 16 | 33.3781 | 1.2838 | 78 | 36 | 80 | 32 | 48.9338 | 630.6 | 8.4532 | 32.3012 | 27.5952 | 26.247 |  | 229.381 | 1005.8913 | 13.9228 | 58.8966 | 1142.541
BEDSTED FJERNVARME | 443 | 15.8014 | 12.1142 | 0.1197 |  | 11.9945 | [18 empty] | 5.5 | 2202.5818 | 7 | 6 | 11.088 | 1.584 | 76 | 45 | 78 | 38 | 34.7611 | 299.709 | 12.38 | 144.1284 | 134.3077 | 9.579 |  | 195.0154 | 367.0616 | 174.22 | 46.6866 | 1009.5056
BILLUND VARMEVÆRK A.M.B.A. | 2158 |  | 90.514 | 13.503 | 17.374 |  |  | 48.911 | [8 empty] | 10.727 | [6 empty] | 8049 | 49.4 | 1832.2672 |  |  | 85.303 |  | 72 | 42 | 85 | 45 |  |  | 15.283 |  |  | 71.965 |  |  | 532.0307 | 166.8541 | 37.8472 | 1262.1302
BJERRINGBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. | 2081 | 40.6055 | 94.986 |  | 48.1 | [11 empty] | 46.886 | [6 empty] | 37992 | 47 | 2020.9787 | 84.5 | 17.8 | 83.3984 | 0.98696 | 69 | 42 | 74 | 36 | 61.4186 | 1330.02 | 7.3658 | 26.646 | 24.741 | 82.464 |  | 122.4047 | 750.27 | 110.7046 | 28.4406 | 1127.0197
BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.M.B.A. | 1373 |  | 42.563 | 17.299 | 20.978 | [11 empty] | 4.286 | [6 empty] | 3455 | 0 |  |  |  | 32.8934 |  | 72 | 39 | 74 | 35 | [5 empty] | 35.5679 |  |  | 615.9582 | 121.0845 | 24.0388 | 622.7305
BOLIGSELSKABET DANBO | 753 | 47.8088 | 25.846 |  | 13.067 | [11 empty] | 12.779 | [7 empty] | 11.2 | 2307.6786 | 36 | 8 | 22.3709 | 0.62141 | 74 | 40 | 78 | 39 |  |  | 6.7143 | 63.6075 | 37.3636 | 19.218 |  | 150.6364 | 565.8841 | 277.5373 | 44.4753 | 1135.0943
BORUP VARMEVÆRK | 1075 | 15.814 | 33.076 | 0.278 |  |  | 32.798 | [17 empty] | 10.5 | 3150.0952 | 17 | 17 | 32.3089 | 1.9005 | 75 | 50 | 80 | 44 | 37.7802 | 752.917 | 3.7106 | 37.2778 | 36.2647 | 25.732 |  | 216 |  |  |  |  | 268.3909 | 344.9906 | 26.4454 | 61.8965 | 14.9925 | 13.9803 | 42.0519
BOULSTRUP-HOU KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. | 558 | 33.5125 | 16.662 |  |  |  | 8.262 | [9 empty] | 8.4 | [6 empty] | 6227 | 6.4 | 2603.4375 | 18.7 | 8.6 |  |  | 68 | 42 | 70 | 38 |  |  | 7.9148 | 28.2679 | 17.2527 | 11.343 |  | 194.8352 |  |  |  |  | 359.9636 | 726.3693 | 46.5392 | 2.1659 | 57.3874 | 36.3118 | 163.8459
BRAMMING FJERNVARME A.M.B.A. | 2479 | [27 empty] | 268.2532 |  | 80 | 0 | 80 | 0 | [11 empty] | 328.8253
BRANDE FJERNVARME AMBA | 1056 | [27 empty] | 37.7881 |  | 72 | 0 | 75 | 0 | [11 empty] | 856.4498
BREDEBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. | 669 | 16.4425 | 13.129 |  |  |  |  | 8.341 | [8 empty] | 4.88 | [6 empty] | 3397 | 9 | 1458.7778 | 11 | 11 | 13.2258 | 1.2023 | 70 | 70 | 73 | 73 | 36.8631 | 306.294 | 12.5957 | 8.3022 | 4.9545 | 10.428 |  | 122.7727 |  |  |  |  | 425.0462 | 673.6012 | 66.2353 | 26.6637 | 64.5397 | 16.5011 | 131.1596
BREDSTEN-BALLE KRAFTVARMEVÆRK | 632 | 22.1519 | 16.307 |  | 7.292 | [11 empty] | 9.015 | [6 empty] | 7032 | 14.9 | 1094.4295 | 14 | 14 | 12.1513 | 0.86795 | 74 | 43 | 76 | 40 | 35.8047 | 391.681 | 8.1716 | 66.8425 | 38.9286 | 11.597 |  | 168.2143 | 951.2159 | 10.8493 | 149.9916 | 2752.2991
BROAGER FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. | 1042 | 17.0825 | 25.3525 |  | 9.399 |  |  |  |  | 3.94 | [6 empty] | 27.053 | [6 empty] | 11288.5 | 16.7 | 1518.1138 | 17.8 | 18.9 | 28.3996 | 1.5955 | 75 | 39 | 78 | 33 | 40.2699 | 541.425 | 8.1652 | 33.8428 | 23.3787 | 19.7388 | 0.585 | 152.3131 |  |  |  |  | 316.9417 | 587.6278 | 81.1768 | 8.8482 | 58.1322 | 15.7786 | 106.9531 | 7.8888
BROVST FJERNVARME A.M.B.A. | 1276 | 37.6176 | 56.094 | [13 empty] | 56.094 | [6 empty] | 17956 | 17 | 3299.6471 | 48 | 48 | 29.4695 | 0.61395 | 75 | 39 | 80 | 36 | 67.0012 | 720 | 6.2645 | 51.2533 | 29.9479 | 26.285 |  | 310.5104 | 831.5921 | 7.8331 | 25.5435 | 526.185
BRÆDSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. | 1454 | [27 empty] | 43.0589 |  | 70 | 0 | 74 | 0 | [11 empty] | 1009.4023
BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. | 3329 | 29.258 | 313.658 | [10 empty] | 328.519 | [10 empty] | 165.9 | 1890.645 | 97.4 | 50.3 | 242.6128 | 2.4909 | 70 | 50 | 85 | 33 | 30.4407 | 8861.364 | 3.3169 | 3.2838 | 6.9736 | 249.4744 | 8070.4504 |  | 192.4349 | 36.7129 | 6.5543 | 1137.8883
BRØNDERSLEV FORSYNING A/S | 4100 | 20.7317 | 146.035 |  | 25.161 |  |  |  | 12.242 | [7 empty] | 108.632 | [6 empty] | 84622 | 32 | 4563.5938 | 85 | 65 | 106.181 | 1.2492 | 76 | 41 | 82 | 38 | 35.5428 | 3533.485 | 8.9088 | 101.4688 | 98.7867 | 104.956 |  | 273.86 |  |  |  |  | 326.5658 | 717.6787 | 47.5722 | 9.6883 | 85.2163 | 14.5409 | 81.1522 | 34.2384
BRØRUP FJERNVARME A.M.B.A. | 1206 | [27 empty] | 37.1289 |  | 70 | 35 | 78 | 32 | [11 empty] | 1677.1783
BÆKMARKSBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. | 187 | 10.6952 | 5.647 | 0.015 |  |  |  | 5.632 | [16 empty] | 2 | 2823.5 | 2 | 4 |  |  | 70 | 47 | 70 | 42 | [5 empty] | 4.6 |  | 174.5 |  |  |  |  | 0.2759 | 0.3387 | 0.034355 |  |  |  | 0.093855
BØVLING VARMEVÆRK | 295 | 22.0339 | 10 |  |  |  |  | 10 | [16 empty] | 6.8 | 1470.5882 | 6.5 | 6 |  |  | 68 | 68 | 75 | 75 |  |  |  | 4 | 3.2 | 7.214 |  | 222.88 |  |  |  |  | 131.0856 | 181.71 | 46.0805 | 4.4878 | 41.9407 | 14.9796 | 236.4619
CTR I/S | 60 |  | 5791.944 | 287.37 | 186.527 | [8 empty] | 28.529 | 1152.042 | 77.626 | 1229.425 | 1296.713 | 339.419 |  |  | 1194.293 |  |  | 1998 | 2898.8709 | 54 | 0 |  |  | 96 | 50 | 106 | 49 | 54.829 | 90847.315 | 10.9394 | 3.4707 |  | 5780.327 | [6 empty] | 296.6909 | 297.2871 | 3.1153 |  | 23.16 | 1.97 | 11.2209
DAGNÆS-BÆKKELUND VARMEVÆRK A.M.B.A. | 2126 | 22.8269 | 64.766 |  | 1.099 | [16 empty] | 63.667 |  |  | 25 | 2590.64 | 48.53 | 40.84 | 159.2726 | 3.2819 | 72 | 43 | 78 | 42 | 39.8184 | 1398.82 | 4.0296 | 84.3035 | 61.0943 | 43.302 |  | 240.1701 | 599.0087 | 135.0236 | 43.4159 | 884.2869
DURUP FJERNVARME | 404 | 18.5644 | 10.991 |  | 8.1215 | [11 empty] | 2.8704 | [6 empty] | 2332.9 | 9.4 | 1169.2553 | 7.5 | 7.5 | 9.5793 | 1.2772 | 68 | 40 | 75 | 36 | 20.5932 | 459 | 11.5276 | 75.9712 | 55.6667 | 8.744 |  | 149.8 | 958.2634 | 27.0356 | 38.0008 | 822.4728
DYBVAD VARMEVÆRK A.M.B.A. | 326 | 21.4724 | 10.167 | 0.443 |  | 9.799 | [18 empty] | 5.6 | 1815.5357 | 7 | 3 | 8.6934 | 1.2419 | 76 | 73 | 78 | 80 |  |  | 15.0769 | 16.524 | 16.8 | 8.07 |  | 209.7 | 396.9349 | 8.2808 | 12.7558 | 315.7638
EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. | 1408 | 22.017 | 60.231 | 2.18 |  |  |  | 58.051 | [16 empty] | 30.3 | 1987.8218 | 31 | 21 | 58.9087 | 1.9003 | 75 | 41 | 75 | 37 | 51.6221 | 1003.42 | 10.4193 | 27.2451 | 31.5577 | 46.048 |  | 272.75 |  |  |  |  | 160.1018 | 209.4139 | 43.8584 | 0.19975 | 39.2097 | 8.376 | 27.4645 | 83.0137
EGTVED VARMEVÆRK | 915 | 18.5792 | 13.252 | [13 empty] | 25.324 | [6 empty] | 10428 | 13.3 | 996.391 | 17 | 16 | 11.174 | 0.65729 | 76 | 36 | 78 | 34 | 23.39 | 487.247 | 13.2345 | 209.9306 | 84.303 | 18.799 | [6 empty] | 583.9542 | 735.573 | 75.1323 | 14.3708 | 91.8073 | 35.8258 | 131.0142 | 113.1905
EJBY FJERNVARME A.M.B.A. |  |  | 18.899 |  | 10.266 | [11 empty] | 9.757 | [6 empty] | 7572 | 10 | 1889.9 | 13.1 | 12.7 | 14.4052 | 1.0996 | 71 | 36 | 73 | 33 | 34.0509 | 477.319 | 11.0157 | 110.0587 | 80.6202 | 14.334 |  | 176.938 | 1013.8218 | 119.2572 | 70.4833
EJSING FJERNVARMEFORSYNING A.M.B.A. | 137 | 29.1971 | 3.711 | [9 empty] | 3.711 | [9 empty] | 3.711 |  |  |  | 4 | 2 | 3.1256 | 0.78139 | 70 | 40 | 75 | 40 | 27.5658 | 115.776 | 3.9588 | 60.3611 | 37.3333 | 2.266 |  | 240.8333 |  |  |  |  | 712.3681 | 1166.6364 | 23.8892 | 4.1081 | 32.1167 | 0.6567 | 71.9213 | 80.8407
EJSTRUPHOLM VARMEVÆRK | 724 | 17.2083 | 19.885 |  | 1.118 | [11 empty] | 19.885 | [6 empty] | 14780 | 12 | 1657.0833 | 12.4588 | 8.8624 |  |  | 70 | 32 | 75 | 35 | 36.6764 | 466.27 | 6.951 | 15.137 | 14.1174 | 16.0097 |  | 181.7567 | 969.417 | 82.5657 | 46.4513 | 1027.1713
ELLIDSHØJ-FERSLEV KRAFTVARMEVÆRK | 433 |  | 12.684 | [13 empty] | 3.85 |  |  |  | 2.132 |  |  | 47986 | 2.8 | 4530 |  |  |  |  | 84 | 48 | 84 | 42 | 36.3608 | 300 | 14.5065 | 69.5364 |  | 8.028 | [6 empty] | 114.1077 | 862.3463 | 26.7365 | 13.175 | 76.3422 | 26.0506 | 138.7293
ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S | 11 |  | 358.925 |  | 46.507 | [11 empty] | 661.249 | [6 empty] | 286440 | 160 | 2243.2812 | 12 | 0 |  |  | 80 | 44 | 95 | 42 | [5 empty] | 350.648 |  |  | 768.4002 | 8.9777 | 13.6262
ENERGIMIDT | 18205 | 19.3903 | 675.316 | 12.377 | 66.169 | 27.143 |  | 2.121 | 22.79 |  |  |  |  | 2.725 |  |  | 0.05 |  |  |  | 21.712 |  | 519.96 | 17181 | 267 | 2529.2734 | 353 | 256 | 639.2919 | 1.811 | 70 | 40 | 73 | 37 | 34.6554 | 16758.456 | 4.266 | 60.3747 | 66.9491 | [7 empty] | 335.0288 |  | 17.522 | 4.8864 | 61.6154 | 2.8004 | 48.0037
ESBJERG FORSYNING A/S | 19686 | 22.5541 | 1142.416 | 20.805 | [8 empty] | 3.231 |  | 666.754 | [6 empty] | 451.626 |  |  | 270 | 4231.1704 | 444 | 323 | 920.6453 | 2.0735 | 72 | 44 | 85 | 42 |  |  | 5.0853 | 87.3395 | 130.0887 | 902.538 |  | 312.7484 | 299.0785 | 144.3341 | 24.4657 | 1121.6729
FARUM FJERNVARME A.M.B.A. | 1972 | 15.2312 | 102.611 | 0.57761 | 32.2087 | [11 empty] | 70.403 | [7 empty] | 56.1 | 1829.0731 | 30.036 | 0 | 109.7113 | 3.6527 | 80 | 47 | 84 | 46 |  |  | 5.227 |  |  | 87.348 |  |  | 558.0469 | 53.2816 | 42.7283 | 1892.6116
FAXE FJERNVARMESELSKAB |  |  | 26.157 |  | 0.186 |  |  | 22.581 |  |  |  |  | 3.576 | [11 empty] | 14.3 | 1829.1608 | 12.9 | 10.1 | 23.9712 | 1.8582 | 72 | 50 | 80 | 46 | 28.1088 | 800.285 | 14.2163 | 2.982 | 3.3913 | 21.033 |  | 222.7826
FELDBORG KRAFTVARMEVÆRK | 250 | 23.6 | 6.9576 | [13 empty] | 7.2724 | [6 empty] | 4863.3 | 3.4 | 2046.3529 | 5.9 | 5.2 | 5.7105 | 0.96788 | 71 | 35 | 77 | 38 | 34.6035 | 172.917 | 7.964 | 9.9172 | 6.2162 | 4.4791 |  | 223.2883 | 1287.2546 | 4.968 | 39.8149 | 713.34
FENSMARK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. | 890 | [27 empty] | 47.0364 |  | 75 | 74 | 78 | 77 | [11 empty] | 1174.9146
FJERNVARME FYN A/S | 59379 | 18.845 | 2202.073 | 16.586 | 8.7 |  |  |  | 30.599 |  |  |  | 94.883 |  | 1428.482 |  |  |  | 122.485 |  |  | 500.338 |  |  | 740 | 2975.7743 | 1119 | 820 | 2416.9956 | 2.16 | 92 | 42 | 78 | 41 | 51.7885 | 36567.632 | 9.0238 | 104.1614 | 118.2935 | 50.959 | 35366.645 | 367.0405 | 326.2229 | 118.1873 | 22.8393 | 573.2543
FFV VARME | 2065 | 10.1695 | 63.214 | 0.024 | 50.679 | [11 empty] | 12.511 | [7 empty] | 42 | 1505.0952 | 21 | 31.2 | 55.0542 | 2.6216 | 72 | 43 | 80 | 37 | 36.5887 | 1485.814 | 9.2998 | 29.8984 | 36.2069 | 51.46 |  | 225.1724 | 649.3787 | 119.9845 | 35.2738 | 879.0264
FJERRITSLEV FJERNVARME | 1910 | [27 empty] | 53.1679 |  | 75 |  | 82 | [12 empty] | 844.922
FORENEDE KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A | 550 | 25.4545 | 15.4782 | [13 empty] | 15.4782 | [6 empty] | 10580 | 8.9 | 1739.1236 | 14 | 131 | 11.1939 | 0.79956 | 64 | 41 | 74 | 38 | 29.6711 | 448.627 | 8.1929 | 79.7896 | 8.5172 | 9.738 |  | 39.5876 |  |  |  |  | 398.1956 | 1065.5432 | 34.3766 |  | 57.9814 | 18.9801 | 88.5362
FORSYNING HELSINGØR - VARME A/S | 3340 | 29.0419 | 237.523 | 0.0014 | 52.383 |  |  | 31.252 | [5 empty] | 153.887 | [10 empty] | 74 | 3209.7703 | 97 | 49 | 252.5364 | 2.6035 | 78 | 52 | 85 | 50 | 30.8685 | 6617.415 | 4.5515 | 15.1564 | 24.6575 | 197.031 |  | 277.3425 | 605.2989 | 70.619 | 16.4566 | 970.797
FREDERICIA FJERNVARME A.M.B.A. | 7229 | 23.3642 | 329.9379 | [10 empty] | 8.0859 | [8 empty] | 321.852 |  | 95 | 3473.0307 | 168.9 | 95.63 | 337.6943 | 1.9994 | 65 | 47 | 82 | 43 |  |  | 4.6104 | 34.2913 | 42.7702 | 280.3932 |  | 187.2935 | 365.5959 | 96.0074 | 20.1192 | 780.3707
FREDERIKS VARMEVÆRK A.M.B.A. | 775 | 18.7097 | 17.874 |  | 1.084 | [11 empty] | 17.494 | [6 empty] | 13668 | 5.4 | 3310 | 14.5 | 10 | 16.4697 | 1.1358 | 70 | 42 | 75 | 34 | 34.6685 | 443.389 | 10.3404 | 84.5921 | 61.7143 | 13.559 |  | 176.1224 | 810.453 | 294.0775 | 52.0413 | 910.4877
FREDERIKSBERG FJERNVARME A/S | 3893 | 23.1184 | 891.297 | [19 empty] | 891.297 |  | 0 |  | 90 | 68 | 963.6382 | 10.7071 | 74.7 | 49.4 | 87.7 | 51.3 |  |  |  | 13.2851 | 74.943 | 839.263 |  | 329.3291 |  |  |  |  | 382.2423 | 405.9412 | 38.833 | 1.9524 | 6.3077 | 8.8488 | 22.7078
FREDERIKSSUND (EON) | 235 | 32.9362 | 3.609 |  | 12.333 | [18 empty] | 4200 |  |  | 7.74 | 3.37 | 5.5359 | 0.71523 | 77 | 47 | 81 | 47 | 17.4702 | 177.659 | 18.9875 | 74.1286 | 24.0801 | 2.199 |  | 126.9127 |  |  |  |  | 270.4746 | 960.4984 |  | 58.2682 |  | 193.8775 | 130.8567
FRØSTRUP FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. | 255 | 23.5294 | 7.93 |  |  |  |  | 6.3 |  |  |  |  | 1.63 | [11 empty] | 6 | 1321.6667 | 6 | 10 |  |  | 78 | 39 | 80 | 38 | 48.7129 | 140 | 14.8802 | 6.4313 | 3.1875 | 0.255 |  | 479.6875 |  |  |  | 2604.8549
FUR KRAFTVARMEVÆRK AMBA | 235 | 46.8085 | 8.181 | [13 empty] | 8.181 | [6 empty] | 4393 | 3.1 | 2639.0323 | 11 | 6 |  |  | 70 | 43 | 80 | 40 |  |  | 7.4294 |  |  | 4.861 |  | 195.2941 |  |  |  |  | 385.3267 | 996.7287 | 32.7348 | 0.14607 | 52.3869 | 19.9657 | 64.6232
GALTEN VARMEVÆRK | 0 |  | 44 |  |  | 0.588 |  | 44 | [16 empty] | 26 | 1692.3077 | 33 | 25 |  |  | 73 | 38 | 75 | 33 |  |  | 0.010909 | 20.7273 | 15.7241 | 36.165 |  | 135.0862 | 288.7614 | 60.0373 | 31.2208
GAUERSLUND FJERNVARME A.M.B.A. | 2789 | 31.3015 | 74.904 | [9 empty] | 74.904 | [11 empty] | 20.9 | 3583.9234 | 87.3 | 10 | 71.0917 | 0.81434 | 70 | 41 | 80 | 40 |  |  | 4.0559 | 38.6628 | 29.7636 | 56.955 |  | 184.4707 | 449.6887 | 36.3704 | 24.0746 | 491.635
GAUERSLUND FJERNVARME A.M.B.A. | 2710 | 19.3727 | 67.301 | [9 empty] | 67.301 | [11 empty] | 15 | 4486.7333 | 52.5 | 38.3 | 69.2029 | 1.3181 | 75 | 44 | 80 | 39 | 39 | 1484.073 | 3.3459 | 47.5624 | 35.2533 | 50.335 |  | 186.8502 | 382.9018 | 130.3926 | 47.6452 | 884.9517
GENNER-HELLEVAD-HOVSLUND | 550 | 25.4545 | 15.478 | [13 empty] | 142.761 | [6 empty] | 10580 | 0 |  | 14 | 13 | 11.1939 | 0.79956 | 63 | 42 | 75 | 38 | 29.6707 | 448.627 | 8.193 | 99.0438 | 56.7778 | 9.738 |  | 212.5926 |  |  |  |  | 398.1986 | 1065.5432 | 41.1542 |  | 65.7943 | 5.1167 | 88.5373
GEV VARME A/S | 3583 | 20.7926 | 124.985 | 5.259 | 77.683 |  |  |  | 1.734 |  |  |  |  | 9.764 |  |  | 29.589 |  |  |  | 0.951 |  |  | 30818 | 73 | 1712.1233 | 74.5 | 61.6 |  |  | 70 | 45 | 82 | 37 | 34.6864 | 3098.828 | 12.8015 | 22.8667 | 20.9993 | [6 empty] | 1103.3246
GILLELEJE FJERNVARME A.M.B.A. | 1467 | 15.6783 | 41.519 |  |  |  |  | 41.519 | [16 empty] | 22 | 1887.2273 | 23 | 27 | 35.3603 | 1.5374 | 74 | 40 | 78 | 39 | 37.6062 | 949.479 |  | 23.7241 | 19.7 | 30.222 |  | 225.94 | 443.9277 | 39.5461 | 50.3857 | 1038.0068
Gjerlev Varmeværk a.m.b.a. | 237 | 16.8776 | 6.635 |  |  |  | 6.635 | [17 empty] | 4.5 | 1474.4444 | 4 | 2 | 5.0432 | 1.2608 | 75 | 75 | 80 | 80 | 26.1622 | 218.105 | 15.0716 | 3.0143 | 3.3333
GJERN VARMEVÆRK A.M.B.A. | 505 | 25.1485 | 17.56 | 0.181 |  | 8.494 | [5 empty] | 8.885 | [12 empty] | 13 | 1350.7692 | 12.7 | 7.5 | 13.5926 | 1.0703 | 76 | 41 | 78 | 37 |  |  | 4.4419 |  |  | 13.999 |  | 176.2871 |  |  |  |  | 267.4512 | 335.4842 | 29.6191 | 2.5677 | 41.2875 | 15.2475 | 98.8743
GJØL PRIVATE KRAFTVARMEVÆRK | 334 |  | 10.54 |  | 0.85 |  |  | 9.69 | [16 empty] | 6.2 | 1700 |  |  |  |  | 75 | 40 | 80 | 35 |  |  | 0.016698 | 51.1385 |  | 4.8588 | 1725.9476 | [5 empty] | 235.0191 | 32.9819 |  | 8.6607 | 102.1113 | 22.7528 | 132.4252
GLADSAXE KOMMUNE FJERNVARMEFORSYNING | 159 | 113.2075 | 134.938 | [23 empty] | 18 | 0 |  |  | 70 | 48 | 82 | 50 | [5 empty] | 129.811 | [6 empty] | 375.2835 | 390.1056 | 27.7461 | 6.0472 | 8.8633 | 3.5201 | 5.61
GLYNGØRE FJERNVARMEVÆRK | 24092 | 0.12452 | 6.4 |  | 2.029 | [11 empty] | 4.371 | [6 empty] | 2850 | 4.1 | 1560.9756 | 3 | 3 | 6.1921 | 2.064 | 68 | 40 | 75 | 37 | 17.9869 | 306 | 11.5086 | 18.9062 | 20.1667 | 4.853 |  | 257.8333 |  |  |  |  | 432.4359 | 824.239 | 122.3128 | 9.2772 | 52.3634 |  | 142.2172
GRAM FJERNVARME | 1105 | 19.0796 | 32.163 | [13 empty] | 28.515 | [5 empty] | 3.468 | 15676 | 23.176 | 1387.7718 | 21.083 | 13.269 | 29.02 | 1.3765 | 75 | 34 | 78 | 36 |  |  | 9.4586 | 82.797 | 77.521 | 23.599 |  | 249.3014 | 778.3143 | 221.8024 | 65.0727 | 1389.7294
GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A. | 5054 | 21.2109 | [22 empty] | 90 |  | 107.2 | 91.35 | 176.2791 | 1.6444 | 69 | 40 | 84 | 39 |  | 3970.802 |  |  | 25.0214 | [6 empty] | 803.3087
GRÆSTED FJERNVARME | 751 | 18.6418 | 23.349 |  |  |  |  | 22.515 | [16 empty] | 20 | 1167.45 | 14 | 12 | 20.7305 | 1.4807 | 77 | 42 | 77 | 38 | 34.3994 | 583.735 | 14.2677 | 44.8413 | 40.2692 | 16.115 |  | 278.2308 | 467.9803 | 57.4478 | 71.8076 | 1540.8509
GRÅSTEN VARME A/S | 1296 |  | 36.433 |  | 20.999 | [11 empty] | 15.434 | [6 empty] | 13214 |  |  |  |  | 33.9734 |  | 75 | 40 | 75 | 39 | 34.7234 | 902.342 | 8.075 | 52.5348 | [7 empty] | 1917.3557
GULDBORGSUND FORSYNING VARME | 6101 | 15.9072 | 255.905 |  |  |  |  | 37.545 |  |  |  | 60.08 | 10.547 | [8 empty] | 130.736 |  |  | 70 | 3655.7857 | 97.05 | 85.24 |  |  | 78 | 52 | 90 | 44 | 36.3097 | 6061.14 | 4.0383 | 65.2899 | 91.6562 | 191.835 |  | 351.4729 |  |  |  |  | 281.0396 | 374.9027 | 40.1933 | 3.8199 | 15.5254
GØRDING VARMEVÆRK A.M.B.A. | 722 | 20.1205 | 20.382 |  |  |  |  | 20.382 | [16 empty] | 15.7 | 1298.2166 | 14.527 | 11.565 | 22.312 | 1.5359 | 74 | 36 | 80 | 32 | 42.857 | 409 | 12.8878 | 90.2757 | 70.5197 | 15.9 |  | 171.7768 | 333.1654 | 57.3598 | 39.5239 | 870.4017
GÅRSLEV FJERNVARME A.M.B.A. | 344 | 25 | 9.255 | [9 empty] | 9.255 | [11 empty] | 2.6 | 3559.6154 | 8.6 | 6.7 | 8.4028 | 0.97707 | 70 | 41 | 80 | 39 |  |  | 3.4247 | 17.0719 | 10.3268 | 6.564 |  | 175.8824 | 371.6597 | 265.7803 | 78.9005 | 1505.532
HADERSLEV FJERNVARME | 4100 | 13.5366 | 173.812 |  | 20.964 |  |  | 41.08 | [8 empty] | 22.194 |  |  |  |  | 89.574 |  | 16583 | 84 | 2069.1905 | 55.5 | 56.1 | 175.3518 | 3.1595 | 72 | 42 | 82 | 40 |  |  | 11.5745 |  |  | 143.909 |  | 267.948 | 440.2079 | 102.0536 | 27.2042 | 954.861
HADERUP KRAFTVARMEVÆRK | 232 | 27.1552 | 7.7684 | [13 empty] | 8.313 | [6 empty] | 5080 | 3.5 | 2219.5429 | 6.3 | 3.8 | 6.3526 | 1.0083 | 70 | 38 | 77 | 35 | 34.4927 | 193.688 | 7.4752 | 10.4269 | 8.0198 | 4.9272 |  | 281.3069 | 1190.8597 | 5.0363 | 31.8917 | 677.3147
HADSTEN VARMEVÆRK | 2303 | 23.1568 | 82.786 |  | 1.027 |  | 81.759 | 1.027 | [16 empty] | 36.8 | 2249.6196 | 53.33 | 34.51 | 71.3319 | 1.3376 | 66 | 44 | 75 | 39 |  |  | 14.2185 |  |  | 64.903 |  | 203.5861 | 238.377 | 128.9606 | 29.9937 | 845.2792
HADSUND BY'S FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. | 1826 | 17.3905 | 59.59 | 1.269 |  |  |  | 58.321 | [16 empty] | 28.5 | 2090.8772 | 31.755 | 37.966 | 57.448 | 1.8091 | 70 | 40.9 | 77 | 35.7 | 40.3074 | 1271.413 | 17.5195 | 117.2848 | 100.2424 | 40.542 | 94.238 | 218.1913 | 269.8735 | 186.4782 | 55.5033 | 1348.9025
HALS FJERNVARME A.M.B.A. | 1219 | 20.5086 | 30.28 |  |  |  | 6.798 | 18.134 |  |  |  |  | 5.346 | [11 empty] | 18.6 | 1627.957 | 25 | 25 | 27.2661 | 1.0906 | 72 | 40 | 77 | 33 | 39.3581 | 661.637 | 13.0987 | 44.9141 | 27.2 | 23.262 |  | 140.36 | 240.2198 | 146.773 | 55.576 | 1060.5488
HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING | 0 |  | 121.461 | 6.082 |  | 14.82 |  | 104.833 | [16 empty] | 48 | 2530.4375 | 66 | 64 |  |  | 51 | 68 | 51 | 90 | 23.7041 | 4406.688 | 18.7077 | 32.282 | 30.1615 | 99.722 |  | 167.2231 | 303.8491 | 159.0185 | 62.8623
HAMMEL FJERNVARME A.M.B.A. | 2411 | 18.2497 | 86.65 | 4.268 | [9 empty] | 87.497 | [10 empty] | 40 | 2166.25 | 44 | 36 | 70.8104 | 1.6093 | 71 | 42 | 76 | 39 |  |  |  | 53.3295 | 57.7625 | 69.337 |  | 216.4125 |  |  |  |  | 251.915 | 314.8166 | 65.3986 | 3.3248 | 80.7842 | 9.0453 | 61.6269
HAMMERSHØJ FJERNVARMEVÆRK | 360 | 21.3889 | 10.227 | [13 empty] | 10.227 | [6 empty] | 7840 | 4 | 2556.75 | 7.7 | 7 | 9.6177 | 1.2491 | 73 | 42 | 73 | 38 | 33.1895 | 265 | 11.3998 | 28.4541 | 19.7959 | 7.801 |  | 165.034 | 1044.9521 | 58.4744 | 50.5067 | 1094.4528
HANSTHOLM VARMEVÆRK A.M.B.A. | 805 | 32.2981 | 34.61 | 14.315 | 1.536 | [7 empty] | 10.7 |  |  |  | 8.696 | [6 empty] | 6621 |  |  | 26 | 18 | 24.5099 | 0.94269 | 73 | 43 | 74 | 41 | 32.6582 | 911.397 | 15.956 | 38.3704 | 30.1818 | 19.782 |  | 337 |  |  |  |  | 330.8714 | 689.6249 | 51.004 | 2.0718 | 75.4772 | 3.0147 | 47.0831
HASLEV | 1985 | 16.1209 | 76.174 | 0.6977 | 14.716 | [13 empty] | 60.761 | [5 empty] | 52.9 | 1439.9622 | 32 | 29 | 75.6609 | 2.3644 | 72 | 47 | 76 | 44 | 30.5949 | 2141.197 | 4.5306 | 43.8601 | 54.7705 | 61.065 |  |  | 0.53196 | 0.121 | 0.03643 | 1120.7199
HAVNDAL FJERNVARME A.M.B.A. | 307 | 44.9511 | 9.071 |  |  |  | 9.071 | [17 empty] | 565 | 16.0549 | 13.8 | 12.2 | 8.0038 | 0.57998 | 75 | 45 | 80 | 38 |  |  | 16.1134 |  |  | 6.058 | 0.307 | 115.404 |  |  |  |  | 135.0538 | 201.8078 | 71.9711 | 5.298 | 47.9712 |  | 117.918
HAVNEBY VARMEVÆRK A.M.B.A. | 244 | 22.1762 | 3.985 |  |  |  |  | 3.985 | [16 empty] | 2 | 1992.5 | 5.411 | 4.81 | 4.9064 | 0.90675 | 70 | 42 | 76 | 35 |  |  | 27.2339 | 35.6336 | 13.893 | 3.044 |  | 92.0654 |  |  |  |  | 234.0432 | 306.3936 | 56.2055 |  | 37.4444 | 53.6173 | 180.6775
HELSINGE FJERNVARME | 1546 |  | 48.898 | [13 empty] | 48.898 | [6 empty] | 41547 | 28.9 | 1691.9723 |  |  | 48.5663 |  | 70 | 45 | 85 | 40 |  |  | 9.3882 | 98.6339 |  | 36.898 |  |  | 1070.9163 | 118.3564 | 54.2806 | 1295.5019
HEMMET VARMEVÆRK A.M.B.A. | 167 | 173.6527 | 3.809 | 2.631 |  |  |  | 4.858 | [16 empty] | 2023 | 1.8828 | 29 | 33 | 3.3989 | 0.1172 | 74 | 42 | 74 | 38 | 31.0062 | 105.648 | 17.5634 | 11.2891 | 0.69355 | 2.778 |  | 16.629 | 586.7495 | 74.4712 | 26.351 | 438.3413
HINNERUP FJERNVARME A.M.B.A. | 3330 | 20.6907 | 91.324 | 0.018 | 4.147 |  | 66.276 | 20.883 | [16 empty] | 23 | 3970.6087 | 68.9 | 50.5 | 80.9439 | 1.1748 | 68 | 48 | 80 | 38 |  |  | 14.4264 | 52.8448 | 40.4188 | 67.608 |  | 198.6265 |  |  |  |  | 167.235 | 225.8988 | 49.8849 | 0.65464 | 54.7161 | 5.3798
HJALLERUP FJERNVARME ANDELSSELSKAB | 1593 |  | 39.534 | [21 empty] | 15.8 | 2502.1519 |  |  |  |  | 78 | 39 | 80 | 39 |  |  | 6.8074 |  |  | 28.459 |  |  | 721.317 | 173.3478 | 23.485 | 419.5612
HJORDKÆR FJERNVARME A.M.B.A. | 571 | 19.2644 | 34.905 | 0.006 |  |  |  | 1.273 | [11 empty] | 33.632 |  |  |  | 4359 | 5 | 6981 | 11 | 11 |  |  | 75 | 45 | 80 | 43 |  |  | 23.767 |  |  | 30.84 |  | 184.7727 | 339.0408 | 63.6564 | 32.7147 | 1766.9387
HJORTEKÆR (EON) | 199 | 13.1658 | 2.21 |  | 3.885 | [18 empty] | 1215 |  |  | 2.62 | 1.45 | 2.1206 | 0.80938 | 83 | 37 | 83 | 34 | 47.6408 | 39.8944 |  | 2.3258 | 1.2629 | 1.354 |  | 210.3194 |  |  |  |  | 596.9457 | 1509.9993 |  | 88.7371 |  | 270.5122 | 100.9357
HJØRRING VARMEFORSYNING | 8881 | 17.9034 | 328.48 |  | 42.965 | 119.724 | [10 empty] | 31.334 |  |  |  | 27.218 | 107.24 |  | 33061 | 103.7 | 3167.5988 | 159 | 122 | 297.9003 | 1.8736 | 70 | 45 | 82 | 45 | 36.8512 | 7665.759 | 11.4132 | 47.7959 | 55.8719 | 269.42 |  | 210.1779 | 0.44342 | 0.12272 | 0.034222 | 1.0382
HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. | 1476 | 21.206 | 59.252 | 8.013 | [7 empty] | 52.799 | [12 empty] | 21 | 2821.5238 | 31.3 | 30.9 | 57.6762 | 1.8427 | 74 | 46 | 86 | 42 | 39.3205 | 1295.933 | 6.1869 | 30.2606 | 28.8264 | 46.992 |  | 197.1061 | 316.9047 | 94.5328 | 25.9375 | 825.7812
HOLEBY FJERNVARME | 682 |  | 18.141 |  |  |  | 18.141 | [21 empty] | 15.1748 |  | 70 | 70 | 92 | 92 |  |  | 6.9671 |  |  | 13.318 |  |  | 562.1289 | 83.9459 | 45.5393 | 889.2859
HOLSTED VARMEVÆRK A.M.B.A. | 967 | 16.3392 | 26.389 | [13 empty] | 26.389 | [6 empty] | 10046 | 13 | 2029.9231 | 15.8 | 13.95 | 26.6616 | 1.6874 | 75 | 37 | 79 | 36 | 40.7426 | 557.022 | 11.6652 | 81.587 | 72.3697 | 20.122 |  | 210.6555 |  |  |  |  | 411.769 | 745.5921 | 44.3628 | 20.6835 | 60.2518 | 15.2929 | 23.2666
HOLTE FJERNVARME | 766 | 40.47 | 91.647 |  | 11.854 | [11 empty] | 69.593 |  |  |  |  | 10.2 |  |  | 38 | 2411.7632 | 31 | 10 | 89.8477 | 2.8983 | 75 | 48 | 86 | 50 | 33.8015 | 2331.741 | 3.8517 | 27.7478 | 62.0244 | [6 empty] | 5350.4922
HORNBÆK FJERNVARME | 1030 | [27 empty] | 58.8106 |  | 75 | 0 | 85 | 0 | [11 empty] | 1387.801
HORNSLET FJERNVARME A.M.B.A. | 1813 | 22.0629 | [22 empty] | 14.6 |  | 40 | 21.5 |  |  | 66 | 38 | 78 | 36 |  |  |  |  | 9.187
HORSENS VARMEVÆRK A.M.B.A. | 4919 | 14.6371 | 250.298 |  | 51.071 | [11 empty] | 119.536 |  |  |  |  | 79.691 |  |  | 84 | 2979.7381 | 72 | 45 | 260.4829 | 3.6178 | 78 | 45 | 85 | 42 |  |  | 3.1228 | 31.7701 | 67.9658 | 213.738 |  | 312.4786 | 412.1482 | 117.082 | 19.5506 | 849.5032
HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A | 487 | 18.2752 | 15.207 | 0.015 |  |  |  | 15.192 | [16 empty] | 8.2 | 1854.5122 | 8.9 | 7.7 | 11.614 | 1.3049 | 70 | 44 | 72 | 36 | 33.7568 | 387.419 | 15.5794 | 49.7139 | 45.5422 | 11.082 |  | 248.494 |  |  |  |  | 155.5108 | 213.3958 | 71.9269 | 14.4537 | 77.6035 | 3.7963 | 131.895
HURUP FJERNVARME A.M.B.A. | 1680 | 29.7619 | 52.148 |  |  |  |  | 52.148 | [16 empty] | 32 | 1629.625 | 50 | 42 |  |  | 73 | 40 | 73 | 38 |  |  | 12.5162 | 25.255 | 14.3152 | 42.783 |  | 101.7935 | 258.512 | 36.7973 | 19.0854 | 486.0298
HVALSØ KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. | 1129 | 18.9548 | 38.812 |  | 1.262 |  |  | 21.789 | [8 empty] | 15.761 | [6 empty] | 6377 | 13.5 | 2874.963 | 21.4 | 20.8 | 31.9709 | 1.494 | 71 | 46 | 81 | 41 | 40.5195 | 823.759 | 4.3873 | 34.1647 | 31.4218 | 24.692 |  | 334.5972 | 551.0358 | 154.9325 | 65.61 | 1434.9345
HVIDBJERG FJERNVARME A.M.B.A. | 596 | 30.2013 | 18.574 |  |  |  | 18.574 | [19 empty] | 18 | 16 |  |  | 51 | 0 | 51 | 0 |  |  | 12.6821 |  |  | 13.156 |  | 159.3529 |  |  |  |  | 175.8652 | 248.2913 | 48.1404 | 51.2754 | 53.0468 | 23.6183 | 55.839
HVIDE SANDE FJERNVARME A.M.B.A. | 1514 | 21.004 | 44.691 | [13 empty] | 44.691 | [6 empty] | 25403 | 22.4 | 1995.1339 | 31.8 | 23.5 | 31.2514 | 0.98275 | 70 | 40 | 73 | 39 | 32.9798 | 1165.388 | 7.352 | 56.7228 | 45.8409 | 31.784 |  | 233.3996 | 748.6649 | 377.6513 | 57.0063 | 1196.7563
HVIDEBÆK FJERNVARMEFORSYNING | 800 | 29.375 | 29.098 | 0.595 |  |  |  | 28.503 | [18 empty] | 23.5 | 15.9 | 15.7065 | 0.66836 | 78 | 50 | 88 | 43 | 37.8006 | 662.007 | 17.7216 | 43.5769 | 32.1827 | 18.302 |  | 274.0102 | 288.9245 | 131.9079 | 78.7698 | 1802.0563
HVIDOVRE MIDT | 209 | 41.6268 | 68.048 | [19 empty] | 68.048 |  | 30 | 2268.2667 | 8.7 | 3.5 | 56.5 | 6.4943 | 75 | 45 | 85 | 45 | 57.6644 | 1014.86 | 2.3334 | 14.2546 | 79.5082 | 63.748 |  | 352.459 | 400.4723 | 74.6078 | 21.8138 | 6653.5072
HYLLINGE-MENSTRUP KRAFTVARME | [30 empty] | 65 | 0 | 65 | 0
HØJE TAASTRUP FJERNVARME A.M.B.A. | 5342 | 22.8379 | 361.771 | [21 empty] | 191 | 1894.089 | 122 | 71 | 377.9856 | 3.0982 | 71 | 53 | 82.6 | 48.6 | 32.4281 | 9594.24 | 2.7276 | 14.8215 | 27.7824 | 316.045 |  | 236.9223 | 372.1746 | 110.6346 | 22.2963 | 1319.103
HØJSLEV NR.SØBY FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. | 537 | 16.2011 | 16.221 |  |  |  |  | 16.17 |  | 0.051 | [14 empty] | 9 | 1802.3333 | 8.7 | 8.5 | 15.4971 | 1.7813 | 68 | 45 | 75 | 39 | 31.0001 | 450 | 19.2547 | 72.252 | 68.1395 | 11.968 |  | 247.2674 | 306.5992 | 266.3804 | 31.7655 | 707.9497
HØNG VARMEVÆRK A.M.B.A. | 1881 | 18.6071 | 48.711 | 0.104 |  |  | 16.319 | 32.288 | [16 empty] | 22.9 | 2127.1179 | 35 | 22.3 | 40.993 | 1.1712 | 77 | 39 | 83 | 39 | 40.5094 | 1034.117 | 19.456 | 46.1292 | 39.2147 | 35.135 |  | 236.9284 | 288.9966 | 200.6326 | 56.9279 | 1063.3509
I/S SKIVE FJERNVARME | 3358 | 20.3097 | 166.972 | 27.206 | 8.155 | 84.214 | [10 empty] | 24.403 | 22.994 | [5 empty] | 33576 | 98 | 1703.7959 | 68.2 | 57.5 | 167.7372 | 2.4595 | 81 | 58 | 86 | 53 | 30.1308 | 4765.759 | 31.2646 | 110.0843 | 146.2291 | 133.537 |  | 265.9905 | 785.7529 | 57.98 | 36.9286 | 1468.5334
IKAST VÆRKERNE VARME A/S |  |  | 240.125 |  | 25.814 | [11 empty] | 53.711 |  |  | 160.6 |  |  |  |  | 58 | 4140.0862 | 0 | 0 |  |  | 69 | 40 | 75 | 37 | 48.6644 | 4243.5 | 5.0124 | 66.632
JELLING VARMEVÆRK | 980 | 20.9184 | 34.94 |  | 2.616 |  |  | 9.729 | [8 empty] | 22.595 | [6 empty] | 19731 | 22 | 1588.1818 | 20.5 | 21 | 34.0292 | 1.66 | 74 | 38 | 78 | 35 |  |  | 9.3317 | 41.7287 | 35.1325 | 28.158 |  | 163.4217 | 720.5317 | 243.5512 | 31.5534 | 906.6122
JYDERUP VARMEVÆRK A/S | 878 | 17.2551 | 34.577 |  | 3.972 | [11 empty] | 30.605 | [6 empty] | 24952 | 26 | 1329.8846 | 15.15 | 11 | 24.7864 | 1.6361 | 78 | 45 | 82 | 40 | 35.9613 | 826.895 | 8.9623 | 43.6417 | 57.7055 | 24.097 |  | 400.7648 |  |  |  |  | 385.6048 | 952.5943 | 36.5842 | 23.9106 | 100.7194 |  | 44.025
JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. | 1231 | 26.8075 | 39.022 |  | 3.985 | [11 empty] | 35.041 | [6 empty] | 27672 | 15 | 2601.4667 | 33 | 26 | 27.6811 | 0.83882 | 67 | 45 | 80 | 40 | 31.2693 | 1073.222 |  | 4.7665 | 3.1525 | 26.71 |  | 208.678 | 803.7888 | 600.2362 | 55.5743 | 1205.84
KALUNDBORG FORSYNING A/S | 4912 | 26.4862 | 285.908 | 0.617 | [10 empty] | 285.291 | [9 empty] | 96.2 | 2972.0166 | 130.1 | 100.1 | 227.2211 | 1.7465 | 83.6 | 57.2 | 93.4 | 54.4 | 32.5703 | 7549.24 | 2.2282 | 36.3404 | 45.1347 | 226.837 |  | 256.6073 | 508.8896 | 113.0703 | 19.1506 | 884.3795
KE VARME | 31035 | 19.5263 | 5875.706 | 341.011 | 401.56 | [6 empty] | 1.071 |  | 20.517 | 842.216 | 100.894 | 1746.673 | 1166.145 | 396.734 |  |  | 858.886 |  |  | 319 | 18419.1411 | 606 | 794 | 5801.6967 | 9.5738 | 75 | 47 |  | 50 |  |  | 0.87461 | 62.1102 | 260.6721 | 5014.742 |  | 614.9743 | 405.4461 | 120.5251 | 16.9793 | 2743.5661
KIBÆK VARMEVÆRK ANDELSSELSKAB | 1156 | [27 empty] | 51.1685 |  | 72 | 0 | 80 | 0 | [11 empty] | 2372.5121
KJELLERUP FJERNVARME | 1662 | 18.6221 | 54.277 |  | 0.581 |  |  | 54.3023 | [16 empty] | 35.3 | 1537.5921 | 30.95 | 30.95 | 37.6812 | 1.2175 | 70 | 33 | 72 | 31 | 38.8704 | 1200.867 | 10.9559 | 26.8991 | 23.5864 | 43.3 |  | 177.3344 |  |  |  |  | 159.7986 | 200.3092 | 28.9729 | 1.2203 | 56.0591 | 17.2279 | 15.8387
KORSØR | 1261 | 17.5258 | 64.573 | 15.845 | 23.804 |  | 18.424 | [9 empty] | 6.5 | [6 empty] | 4129 | 42.3 | 1526.5485 | 22.1 | 15 |  |  | 72 | 51 | 80 | 47 | 29.4956 | 1882.75 | 14.8963 | 23.6786 | 41.2129 | 54.415 |  | 273.8005 | 554.7376 | 154.4551 | 2.2333 | 96.3703
LANGÅ VARMEVÆRK A.M.B.A. | 851 | 16.4512 | 27.688 |  | 5.622 | [11 empty] | 22.066 | [7 empty] | 14.4 | 1922.7778 | 14 | 11 | 24.8279 | 1.7734 | 73 | 38 | 76 | 36 | 37.9217 | 627.917 | 5.8795 | 40.9203 | 45.32 | 20.155 |  | 301.32 |  |  |  |  | 428.3261 | 588.4144 | 105.4571 | 7.7033 | 20.65 | 17.3838 | 25.5239
LAURBJERG KRAFTVARMEVÆRK | 329 | 21.2766 | 8.8502 |  | 0.1295 |  |  |  | 7.2061 | [7 empty] | 1.5146 | [7 empty] | 4.8 | 1843.7917 | 7 | 6.1 | 6.11 | 0.87285 | 72 | 42 | 74 | 37 | 33.0922 | 229.999 | 6.2237 | 37.7393 | 25.4962 | 6.025 |  | 215.6641 |  |  |  |  | 327.6164 | 481.24 | 39.258 | 10.7871 | 37.7025 | 15.2681 | 195.121
LEM VARMEVÆRK | 717 | 27.894 | 48.164 |  | 13.75 |  |  | 31.553 | [8 empty] | 0.0262 | [6 empty] | 21.3 | 31.9 | 1509.8433 | 20 | 12 | 44.4491 | 2.2225 | 80 | 40 | 80 | 40 | 58.2885 | 710.621 | 11.9461 | 23.5653 | 35.4688 | 43.353 |  | 150.3438 | 372.4002 | 2.8778 | 17.3479 | 1048.9317
LEMVIG VARMEVÆRK A.M.B.A. | 2986 | 27.1266 | 101.656 | 0.948 |  | 6.008 |  | 73.849 | [12 empty] | 20.851 |  |  |  | 49.5 | 2053.6566 | 81 | 45 | 90.8102 | 1.1211 | 70 | 40 | 74 | 36 | 34.2974 | 2549 | 13.7129 | 32.4231 | 26.1587 | 78.654 |  | 182.5556 | 324.8511 | 94.0097 | 31.3165 | 824.9056
LENDEMARKE (EON) | 282 | 30.2128 | 9.059 | [23 empty] | 8.52 | 4.51 |  |  | 77.2 |  | 83.1 | [6 empty] | 7.205 |  | 142.287 |  |  |  |  | 723.0336 | 909.0855 |  | 27.2845 |  | 75.0332 | 124.4253
LOLLAND VARME A/S, NAKSKOV FJERNVARME | 4088 | 34.2466 |  | 0.357 |  |  | 36.138 | 97.458 | [16 empty] | 52 |  | 140 | 92 | 131.9794 | 0.94271 | 79 | 0 | 58 | 0 |  |  |  |  | 16.5345
LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. | 3783 | 18.7682 | 103.857 | [19 empty] | 103.857 |  | 28.6 | 3631.3636 | 71 | 93 | 103.2056 | 1.4536 | 74 | 68 | 74 | 42 | 37.1999 | 2401 | 2.734 | 32.1692 | 20.372 | 77.519 |  | 160.5976 |  |  |  |  | 325.5151 | 436.1127 | 23.2327 | 24.115 | 16.2262 | 15.4925 | 12.4993 | 19.2572
LØGSTRUP VARMEVÆRK A.M.B.A. | 670 | 29.1045 | 16.645 |  | 1.005 | [11 empty] | 15.64 | [6 empty] | 11677 | 9.2 | 1809.2391 | 19.5 | 15 | 15.1827 | 0.7786 | 75 | 35 | 77 | 32 | 41.8124 | 342.355 | 7.5479 | 12.5563 | 6.058 | 11.843 |  | 139.1884 |  |  |  |  | 359.4102 | 859.5132 | 27.9349 | 1.5067 | 84.4201 | 20.6826 | 83.4043 | 4.2055
LØGSTØR FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. | 2298 | 27.8503 | 74.571 |  | 5.335 | 28.833 | 40.403 | [17 empty] | 44 | 1694.7955 | 64 | 38 | 58.5402 | 0.91469 | 75 | 48 | 80 | 40 |  |  | 15.3877 |  |  | 56.864 |  | 173.598 | 554.5589 | 85.8168 | 47.3775 | 1172.3555
LØGUMKLOSTER FJERNVARME A.M.B.A. | 1447 | 17.9682 | 34.72 |  | 9.815 | [8 empty] | 0.837 |  |  | 24.123 | [7 empty] | 16.8 | 2066.6667 | 26 | 22 | 34.6096 | 1.3311 | 75 | 45 | 78 | 35 | 39.2884 | 760 | 4.6598 | 110.5415 | 79.9583 | 24.5 |  | 212.9167 | 625.1431 | 151.9439 | 51.3366 | 869.2101
LØNSTRUP VARMEFORSYNING A.M.B.A. | 432 | 50.9259 | 13.318 | [10 empty] | 13.318 | [12 empty] | 22 | 10 |  |  | 70 | 42 | 78 | 38 | 32.7434 | 349.795 | 13.3579 |  |  | 7.413 |  | 184.5312 |  |  |  |  | 300.8959 | 540.5815 | 29.2979 | 10.5537 | 12.1669 | 7.0514 | 104.5105
LØRSLEV FJERNVARMEFORSYNING | 112 |  | 2.791 | [8 empty] | 2.791 | [18 empty] | 70 | 70 | 75 | 75 | [5 empty] | 1.968 |  |  | 352.8582 | 295.9914 | 46.4543 | 816.2679
LØSNING FJERNVARME A.M.B.A. | 1018 | 18.0933 | 28.861 |  | 0.764 | [7 empty] | 28.097 | [11 empty] | 12 | 2405.0833 | 18.419 | 15 | 26.6602 | 1.4474 | 67 | 38 | 75 | 34 | 37.7681 | 657.18 | 2.9113 | 16.5275 | 14.2733 | 23.072 |  | 173.2248 | 343.0743 | 68.0065 | 31.0401 | 703.4951
MALLING VARMEVÆRK A.M.B.A. | 1475 | 19.661 | [22 empty] | 16.1 |  | 29 | 16.5 | 30.0506 | 1.0362 | 60 | 42 | 74 | 38 |  | 973.439 |  |  | 24.9231
MARIAGER FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. | 1038 |  | 43.434 | 0.044 |  |  | 0.16 | [17 empty] | 17.5 | 2481.9429 |  |  | 37.5665 |  | 82 | 0 | 93 | 0 |  |  | 12.7211 | 30.7593 |  | 31.477 | [6 empty] | 78.7483 | 108.662 | 38.9111 | 12.1805 | 31.1391 | 6.0864 | 34.5352
MARIBO VARMEVÆRK A.M.B.A. | 2183 | 17.4072 | 86.897 |  |  | 21.115 | [12 empty] | 65.782 | [5 empty] | 28 | 3103.4643 | 38 | 39.2 | 79.3348 | 2.0878 | 72 | 46 | 78 | 46 |  | 260.549 | 4.5663 | 18.4126 | 20.7254 | 72.659 |  | 184.4301 | 269.1224 | 97.5921 | 24.1285 | 803.0948
MIDDELFART FJERNVARME A.M.B.A. | 4893 | 15.9411 | 146.109 | 3.04 | [18 empty] | 143.069 |  | 48 | 3043.9375 | 78 | 58 | 126.5177 | 1.622 | 65 | 49 | 80 | 43 | 30.4047 | 4132.711 | 5.4973 | 18.9653 | 20.375 | 113.142 |  | 242.4044 |  |  |  |  | 341.3108 | 440.761 | 24.7613 | 1.6324 | 9.0935 | 12.7087 | 31.8421 | 8.213
MIDTLANGELAND FJERNVARME A.M.B.A. | 2665 | [27 empty] | 71.6497 |  | 70 | 0 | 70 | 0 | [11 empty] | 588.4833
MOSEDE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A | 197 | 29.9492 | 8.529 | [10 empty] | 8.529 | [12 empty] | 5.9 | 3.9 | 6.9097 | 1.1711 | 70 | 48.4 | 70 | 41 |  |  | 2.2032 | 41.9744 | 36.5306 | 6.368 |  | 220.5102 | 523.3857 | 226.487 | 41.8108 | 1351.5279
MØLDRUP VARMEVÆRK | 550 | 21.8182 | 14.338 |  | 10.581 | [11 empty] | 3.757 | [6 empty] | 2288 | 9.8 | 1463.0612 | 12 | 16.5 | 12.6283 | 1.0524 | 73 | 38 | 77 | 33 | 42.0574 | 293.187 | 8.7057 | 26.503 | 13.3333 | 10.688 |  | 128.0702 | 600.1005 |  | 36.7868 | 714.8673
MØLHOLM VARMEVÆRK | 1954 | 17.912 | 58.464 | 0.856 | [8 empty] | 57.608 | [11 empty] | 21 | 2784 | 35 | 35 | 52.0326 | 1.4866 | 65 | 42 | 75 | 38 | 29.063 | 1730 | 3.5064 | 20.5255 | 17.1429 | 47.68 |  | 154.0571 | 381.0227 | 168.4912 | 27.0568 | 660.2195
MØRKE FJERNVARME A.M.B.A. | 503 | 17.495 | 12.942 | 0.2 |  | 12.947 | [20 empty] | 8.8 | 9.1 |  |  | 72 | 42 | 74 | 40 | 30.3262 | 367.013 | 11.9159 | 32.9161 | 23.7989 | 9.482 |  | 193.2961 |  |  |  |  | 287.5767 | 392.514 | 47.2316 | 26.8579 | 36.8793 | 26.8675 | 19.88
MØRKØV VARMEVÆRK A.M.B.A. | 440 | 19.7114 | 11.502 |  | 0.2723 | [11 empty] | 11.7858 | [6 empty] | 8681.2 | 9 | 1278 | 8.673 | 8.749 | 12.976 | 1.4961 | 80 | 42 | 80 | 34 | 43.7454 | 226.12 | 9.2405 | 25.7347 | 16.99 | 7.6372 |  | 221.8345 |  |  |  |  | 368.568 | 974.0326 | 211.989 | 45.4574 | 96.4623 | 0.20075 | 154.7037
NEXØ HALMVARMEVÆRK | 1717 | 13.9779 | 38.331 |  |  |  | 38.331 | [17 empty] | 19 | 2017.4211 | 24 | 25 | 33.1455 | 1.3811 | 73 | 48 | 78 | 41 |  |  | 16.2405 | 16.1749 | 12.6531 | [7 empty] | 154.1767 |  | 71.6376 | 2.6245 | 40.8662 | 8.8785 | 96.4415
NIBE VARMEVÆRK A.M.B.A. | 1887 | 24.3773 | 52.487 |  | 33.793 | [11 empty] | 18.694 | [6 empty] | 9105 | 29 | 1809.8966 | 46 | 49 | 40.8504 | 0.88805 | 76 | 37 | 78 | 33 | 41.6125 | 1084.741 | 11.0734 | 37.857 | 20.9158 | 39.821 |  | 133.3263
NIMTOFTE OG OMEGNS | 391 |  | 8.9162 | [25 empty] | 7.3471 |  | 65 | 0 | 75 | 0 | [5 empty] | 7.297 |  |  | 376.922 | 260.2583 | 60.2203 | 1123.8593
NORDBY FJERNVARME A.M.B.A. | 895 | [44 empty] | 306.9709
NR. BROBY VARMEVÆRK | 327 | 19.8777 | 10.061 |  | 0.761 | [11 empty] | 9.3 | [6 empty] | 6158 | 5.2 | 1934.8077 | 6.5 | 6.7 | 8.5133 | 1.3097 | 70 | 40 | 70 | 36 | 34.2579 | 252.568 | 13.6436 | 159.3281 | 121.4394 | 7.15 |  | 220.5303 |  |  |  |  | 340.033 | 771.328 | 52.8621 | 6.6151 | 87.6766 | 29.6061 | 54.6045 | 5.9636
NR. SNEDE VARMEVÆRK A.M.B.A. | 661 | 21.18 | 23.2654 |  | 4.6353 | [11 empty] | 18.6301 | [6 empty] | 14561.5 | 17 | 1368.5529 | 14 | 9 | 19.3186 | 1.3799 | 70 | 38 | 72 | 35 | 38.8665 | 514.794 | 6.8944 | 65.3331 | 66.087 | 18.6301 |  | 201.5348 | 754.4771 | 101.1568 | 34.6343 | 976.1589
NYBORG FORSYNING OG SERVICE A/S | 6925 | 20.9386 | 240.491 | 23.183 | 6.89 | [7 empty] | 209.725 |  |  |  | 3.863 | [6 empty] | 2098 | 95.2 | 2526.166 | 145 | 92 | 212.9457 | 1.4686 | 73 | 44 | 78 | 41 | 38.3234 | 5396.76 | 6.9379 | 29.9429 | 30.384 | 192.961 |  | 200.5485 | 401.2313 | 156.7026 | 22.5338 | 627.8916
NYKØBING M. FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. | 1764 | 17.5227 | 50.922 |  | 22.888 | [8 empty] | 0.438 |  |  | 27.594 | [6 empty] | 22591 |  |  | 30.91 | 16.335 | 41.3878 | 1.339 | 76 | 40 | 78 | 38 | 39.6101 | 1105.6 | 10.3066 | 43.0659 | 46.4176 | 39.476 |  | 242.269 | 907.8027 | 57.4839 | 57.867 | 1294.9875
NYSTED VARMEVÆRK A.M.B.A | 666 | 15.7913 | 18.734 |  |  |  | 17.3592 |  | 1.375 | [15 empty] | 11.3 | 1657.8761 | 10.517 | 10.904 | 16.9067 | 1.6076 | 68 | 68 | 72 | 72 | 31.7956 | 506.713 | 16.0654 | 53.4323 | 46.7298 | 13.636 | 25.6817 | 189.1954 | 311.1011 | 144.0003 | 69.0533 | 1522.2057
NØRRE AABY KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. | 896 | 25.6696 | 26.963 | [20 empty] | 6323 | 18.5 | 1457.4595 | 23 | 13 | 22.0461 | 0.95853 | 70 | 0 | 70 | 0 | [5 empty] | 21.264 |  | 158.3056 |  |  |  |  | 335.9073 | 525.8187 | 55.4979 | 13.166 | 55.2196 | 23.9205 | 63.6585 | 21.4275
NØRRE-ALSLEV FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. | 626 | [27 empty] | 23.9341 |  | 75 | 75 | 75 | 75 | [11 empty] | 1988.4473
NØRRESUNDBY FJERNVARMEFORSYNING A.M.B.A. | 1570 | 13.3758 | 83.652 | [10 empty] | 83.652 | [10 empty] | 30 | 2788.4 | 21 | 13 | 93.9335 | 4.473 | 76 | 41 | 83 | 37 | 40.0016 | 1798.446 | 0.55415 | 12.9465 | 31.8529 | 80.022 | 1720.4 | [5 empty] | 274.0788 | 152.8052 | 20.3497 | 30.1581 | 9.5699 | 6.3292 | 5.6994
ODDER VARMEVÆRK A.M.B.A. | 3191 | 25.5092 | 125.371 | [11 empty] | 122.9 | 2.471 | [8 empty] | 43.4 | 2888.7327 | 81.4 | 47 | 120.6714 | 1.4824 | 73.42 | 45.45 | 82.13 | 41.12 |  | 4.003 | 5.9382 | 30.1425 | 29.4315 | 98.182 |  | 211.7523 | 347.5752 | 136.5227 | 28.0367 | 862.6446
OKSBØL VARMEVÆRK | 1179 | 20.0899 | 32.612 | [13 empty] | 34.012 | [6 empty] | 20010 | 18.1 | 1801.768 | 23.686 | 16.233 | 21.7557 | 0.9185 | 72 | 42 | 75 | 35 | 38.2517 | 733.204 | 5.4428 | 139.8565 | 114.2564 | 25.462 |  | 179.1127 | 877.3193 | 61.6557 | 12.6611 | 273.4317
OUE KRAFT/VARMEVÆRK | 147 | [23 empty] | 2850 | [5 empty] | 75 | 35 | 75 | 36 |  | 110.408
OUTRUP VARMEVÆRK A.M.B.A. | 442 | 17.6471 | 11.253 |  | 9.846 | [11 empty] | 2.588 | [6 empty] | 915.9 | 6.5 | 1731.2308 | 7.8 | 7.68 | 10.1258 | 1.2982 | 74 | 36 | 70 | 40 | 29.833 | 324.392 | 9.3997 | 24.6157 | 17.8941 | 8.841 |  | 155.814 | 748.9033 | 54.4432 | 65.2397 | 1304.9412
Overlund Fjernvarmeværk a.m.b.a. | 546 | 21.978 | 14.993 | [13 empty] | 14.993 | [9 empty] | 12 | 11 | 13.8548 | 1.1546 | 65 | 35 | 72 | 33 |  |  | 2.1896 | 15.0737 | 9.8261 | 11.836 |  | 137.2609 |  |  |  |  | 383 | 485.1571 | 16.1562 | 2.2591 | 39.2705 | 22.4218 | 13.2358 | 13.3396
PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. |  |  | 45.585 | 0.009 | [18 empty] | 45.576 | [7 empty] | 72 | 0 | 84 | 0 | [5 empty] | 35.429 | [6 empty] | 321.9716 | 414.2673 | 35.6487 | 11.5609 | 14.6991 | 13.7721 | 10.088
PINDSTRUP VARMEVÆRK | 301 | 26.5781 | 10.896 | 3.303 | [8 empty] | 7.593 | [11 empty] | 6 | 1816 | 8 | 5 | 12.1737 | 1.5217 | 75 | 40 | 85 | 45 |  |  | 2.4417 | 187.5918 | 157.2308 | 7.121 |  | 290.3846 |  |  |  |  | 299.2034 | 457.8177 | 16.6053 | 3.6345 | 16.4309 | 9.1667 | 21.1258
PRÆSTØ FJERNVARME A.M.B.A. | 639 | 14.867 | 22.411 | [13 empty] | 22.411 | [7 empty] | 0 |  | 9.5 | 8.7 | 14.4468 | 1.5207 | 75 | 0 | 80 | 0 | [5 empty] | 17.294 |  | 281.1538 |  |  |  |  | 501.083 | 649.3449 | 37.1918 | 33.3858 | 8.4869 | 9.3235 | 43.1506
RASK MØLLE VARMEVÆRK | 338 | 29.5858 | [22 empty] | 4.8 |  | 10 | 8 |  |  | 69 | 69 | 75 | 75 |  |  |  |  | 111.1111 | [6 empty] | 2359.3728
REBILD VARMEVÆRK | 215 |  | 7.078 |  |  |  |  | 6 | [8 empty] | 1.079 | [6 empty] | 126 | 4.3 | 1646.0465 | 0 | 0 | 6.8768 |  | 75 | 0 | 75 | 0 | [5 empty] | 4.793 | [6 empty] | 271.5182 | 408.0987 | 9.3247 | 3.3511 | 35.504 | 23.1926 | 176.1397
RIBE FJERNVARME A.M.B.A. | 2090 | 15.933 | 84.772 |  | 23.652 | [7 empty] | 10.309 |  |  |  | 33.458 |  |  |  | 17.353 |  |  | 39722 | 50.5 | 1678.6535 | 33.3 | 26.6 | 61.6419 | 1.8511 | 75 | 40 | 80 | 37 | 53.4537 | 1363.871 | 8.4013 | 79.1299 | 111.9866 | 66.812 |  | 299.8331 | 670.7092 | 242.8971 | 36.2975 | 1160.3402
RINGE FJERNVARMESELSKAB | 2404 | 14.9617 | 76.4313 | [13 empty] | 20.6678 | 55.7635 | [5 empty] | 15709.1 | 30.5 | 2505.9443 | 35.968 | 35.573 | 65.7233 | 1.8273 | 74 | 46 | 88 | 40 |  |  | 10.0302 | 81.4326 | 86.9991 | 55.1696 |  | 297.196 | 497.644 | 249.514 | 34.9461 | 801.9813
RINGKØBING FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. | 3963 | 17.6634 | 133.716 |  | 66.82 |  |  |  |  | 3.074 |  |  |  | 0.093 |  |  | 63.729 | [6 empty] | 49998 | 85 | 1573.1294 | 70 | 57 | 115.4609 | 1.6494 | 75 | 41 | 75 | 38 |  |  | 6.8307 | 52.7162 | 55.5039 | 101.165 |  | 256.3071 | 598.9028 | 240.4587 | 30.5442 | 779.7123
RINGSTED KOMMUNALE VARMEFORSYNING | 2780 | 44.8921 | 135.274 | 1.275 | 51.735 |  | 60.157 | [9 empty] | 22.107 | [7 empty] | 54 | 2505.0741 | 124.8 | 88.1 | 131.7268 | 1.0555 | 75 | 51 | 83 | 45 | 50.5187 | 2302.822 | 13.8538 | 34.286 | 21.7849 | 107.108 |  | 132.2969 |  |  |  |  | 395.5158 | 499.5238 | 14.7478 | 43.7926 | 83.098 | 12.1383 | 20.647 | 14.7848
RISE FJERNVARME A.M.B.A. | 122 | 81.9672 | 4.488 | 0.266 |  | 2.722 |  |  |  | 1.5 | [14 empty] | 1.9 | 2362.1053 | 10 | 1.6 |  |  | 84 | 42 | 84 | 37 | 44.4505 | 86.831 | 9.2669 |  |  | 2.802 |  | 145.3448 |  |  |  |  | 242.766 | 388.8415 | 35.0281 | 0.60094 | 50.5867 | 20.5243 | 217.9124
ROSKILDE FORSYNING A/S | 7155 | 22.9071 |  | 32.548 | 25.836 | [19 empty] | 280 |  | 163.9 | 126.2 |  |  | 72.6 | 52.2 | 89.3 | 49.8 |  | 1471 |  |  | 49.838 | [6 empty] | 3769.9054
RUNDHØJ FJERNVARME A.M.B.A. | 32 |  | 14.32 | [10 empty] | 14.32 | [10 empty] | 58 | 246.8966 | 1505 | 0.219 | 9.8654 | 0.0065551 | 69 | 41 | 71.5 | 40.5 | 31.8581 | 386.564 | 9.9319 | 24.0922 | 0.2292 | 11.003 |  | 2.2037 |  |  |  |  | 336.351 | 437.7484 | 63.772 | 0.089874 | 15.1348 | 25.9839 | 21.9837
RY VARMEVÆRK A.M.B.A. | 2045 | 20.8553 | 62.201 | 0.055 |  | 9.458 |  | 51.722 |  | 0.966 | [16 empty] | 42.649 | 36.372 | 60.5676 | 1.4201 | 67 |  | 70 | [6 empty] | 49.058 |  | 166.3229 | 388.9573 | 56.8321 | 27.3073 | 655.0812
RYE KRAFTVARMEVÆRK | 352 | [27 empty] | 9.0638 |  | 70 | 0 | 75 | 0 | [11 empty] | 1684.5426
RYOMGAARD FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. | 633 | 21.169 | 20.209 |  |  |  | 20.209 | [17 empty] | 8 | 2526.125 | 13.4 | 7 | 19.0832 | 1.4241 | 75 | 45 | 75 | 42 |  |  | 16.6241 | 26.028 | 25.7843 | 14.577 |  | 276.0784 | 377.7869 | 121.5603 | 75.3141 | 1734.3649
RÆHR FJERNVARME | 211 | 94.7867 | 6.877 | [13 empty] | 0.007 | [7 empty] | 7071 | 0.97256 | 20 | 12 | 12.6904 | 0.63452 | 73 | 43 | 74 | 41 | 31.4993 | 187.757 | 1.7817 |  |  | 4.092 |  | 87.0312 |  |  |  |  | 316.2559 | 531.4985 |  |  | 68.7317 | 52.6235 | 129.7077
RØDBY VARMEVÆRK A.M.B.A. | 1057 | 16.0066 | 30.18 | 0.473 |  |  | 29.802 | [19 empty] | 16.919 | 19.366 | 26.5056 | 1.5666 | 75 | 52 | 80 | 45 | 32.764 | 792.174 | 14.7296 | 41.2856 | 34.3393 | 22.026 |  | 224.721 | 360.7128 | 73.734 | 44.8515 | 934.6254
RØDDING VARMECENTRAL | 1240 | 13.7097 | 39.09 |  |  | 18.93 | [14 empty] | 20.16 |  |  |  | 19.6 | 1994.3878 | 17 | 18 | 31.4395 | 1.8494 | 77 | 42 | 79 | 40 |  |  | 6.813 | 65.8736 | 73.5714 | 30.94 |  | 232.8571 | 304.5125 | 132.3922 | 42.0995 | 1050.4508
RØDKÆRSBRO FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. | 574 | 21.777 | 16.667 |  | 4.652 |  |  |  | 3.19 | [7 empty] | 8.825 | [6 empty] | 6813 | 8.7 | 1915.7471 | 12.5 | 8.5 | 12.2795 | 0.98236 | 66 | 41 | 80 | 33 |  |  | 11.0548 |  |  | 12.25 |  | 210.3333 | 906.9229 | 111.8824 | 66.478 | 1418.7369
RØNNE VARME A/S | 5070 | 28.4024 | 179.235 | 0.821 | [7 empty] | 42.11 |  |  | 106.233 | 1.404 |  |  |  | 28.666 |  |  |  |  | 85 | 2108.6471 | 144 | 152 | 184.9999 | 1.2847 | 76 | 48 | 76 | 45 | 31.0241 | 4968.462 | 8.977 | 18.088 | 10.9527 | 143.703 |  | 120.0405 |  |  |  |  | 315.2093 | 393.1479 |  | 10.1418 | 14.5287 | 25.8145 | 81.8238
SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER | 647 |  | 20.287 | [13 empty] | 14.687 |  |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 76 | 0 | 80 | 0 | [5 empty] | 12.985 | [6 empty] | 628.352 | 981.7002 | 78.4878 | 1.273 | 49.8574 |  | 141.1592
SDR. OMME VARMEVÆRK | 746 | 20.1072 | 20.312 |  |  | 20.162 | [7 empty] | 0.25 | [10 empty] | 5.5 | 3693.0909 | 15 | 11.8 | 18.4048 | 1.227 | 68 | 34 | 70 | 36 | 32.4308 | 538.633 | 11.6044 | 19.1512 | 14.5149 | 15.639 |  | 174.3657 | 450.1934 | 89.9937 | 72.4878 | 1519.6193
SEVEL KRAFTVARMEVÆRK | 198 | 30.303 | 6.386 |  | 1.621 | [11 empty] | 5.298 | [6 empty] | 3404 | 3.6 | 1773.8889 | 6 | 2.3 | 4.7536 | 0.79227 | 72 | 46 | 78 | 42 | 33.2254 | 165.294 | 11.8107 | 10.4917 | 8.0723 | 4.375 |  | 242.2892 | 861.6907 | 275.8016 | 51.2752 | 1132.9747
SIG VARMEVÆRK | 301 | 14.9502 | 7.227 | [13 empty] | 5.416 | [6 empty] | 4324 | 4.5 | 1606 | 4.5 | 4.5 | 8.832 | 1.9627 | 70 | 40 | 70 | 32 | 39.6235 | 156.857 | 11.2143 | 18.68 | 15 | 5.584 |  | 182.5556 |  |  |  |  | 378.4291 | 782.8141 | 61.534 | 1.6972 | 67.827 | 28.0297 | 164.6603
SILKEBORG FJERNVARME A/S | 9967 | 22.0728 | 445.0892 | 12.6303 | 50.7429 | [11 empty] | 381.716 | [7 empty] | 158.8 | 2802.8287 | 220 | 313 | 426.7822 | 1.9399 | 67.5 | 42.6 | 75.6 | 39.9 | 31.9719 | 11972.277 | 9.1078 | 30.149 | 25.1764 | 365.476 |  | 149.3681 | 271.3035 | 134.8578 | 25.2721 | 926.6911
SINDAL VARMEFORSYNING A.M.B.A. | 1371 | 18.2349 | 33.252 |  | 0.804 | [11 empty] | 35.666 | [6 empty] | 25419 | 14.8 | 2246.7568 | 25 | 25 |  |  | 75 | 34 | 78 | 33 | 43.2404 | 661.343 | 8.3436 | 126.9698 | 84.44 | 26.456 |  | 135.92 | 672.0355 | 225.0845 | 39.0418 | 753.3844
SKAGEN VARMEVÆRK A.M.B.A. | 2478 | 17.6158 | 90.245 |  | 9.099 | [6 empty] | 25.973 | 9.808 | 5.865 |  |  | 39.5 | [6 empty] | 31343 | 66.5 | 1357.0677 | 43.652 | 35.681 | 78.2386 | 1.7923 | 75 | 45 | 80 | 41 | 38.6139 | 2009.918 | 7.4575 | 3.8783 | 4.4118 | 70.123 |  | 253.6397 | 550.6107 | 111.7435 | 43.2483 | 1223.8507
SKALS KRAFTVARMEVÆRK | 741 | 19.8381 | 21.167 |  | 8.19 | [11 empty] | 12.977 | [6 empty] | 8667.1 | 18 | 1175.9444 | 14.7 | 11.4 | 19.9709 | 1.3586 | 70 | 40 | 74 | 35 | 40.3791 | 450.818 | 6.843 | 57.7314 | 46.8199 | 14.783 |  | 244.5977 |  |  |  |  | 395.2545 | 797.6773 | 56.6102 | 6.4766 | 56.4325 |  | 66.1407 | 9.4487
SKANDERBORG FJERNVARME A.M.B.A. | 6286 | 22.2297 | 209.953 |  |  | 0.416 |  | 115.665 | [14 empty] | 93.872 |  | 79 | 2657.6329 | 139.736 | 89.275 | 252.4946 | 1.8069 | 60 | 62 | 73 | 75 |  |  | 10.7221 | 56.5412 | 51.8359 | 167.126 |  | 187.0085 | 542.957 | 116.474 | 23.9713 | 637.3264
SKJERN FJERNVARME CENTRAL | 3120 | 19.4551 | 87.966 | 1.343 | 60.875 | 23.86 | [6 empty] | 1.888 | [11 empty] | 39.5 | 2226.9873 | 60.7 | 43.3 | 78.4907 | 1.2931 | 72 | 40 | 75 | 36 | 41.6809 | 1815 | 8.6536 | 28.9203 | 24.4615 | 67.605 |  | 195.7788 | 497.6236 | 19.6742 | 20.0436 | 434.3093
SKOVLUND VARMEVÆRK A.M.B.A. | 269 | 23.0483 | 7.6397 | [13 empty] | 13.848 | [6 empty] | 5205 | 5 | 1527.94 | 6.2 | 6 |  |  | 76 | 45 | 76 | 41 |  |  | 9.9893 | 20.8123 | 13.0328 | 5.079 |  | 209.8934 |  |  |  |  | 411.7726 | 1041.3654 | 80.2263 | 19.6179 | 53.1281 | 24.8563 | 111.2609
SKÆVINGE (EON) | 626 | 27.492 | 9.137 |  |  | 32.806 | [17 empty] | 10357 |  |  | 17.21 | 8.84 | 16.3986 | 0.95285 | 78 | 50 | 80 | 47 | 18.1518 | 432.895 | 20.4077 | 25.9604 | 9.1056 | 5.527 |  | 138.5797 |  |  |  |  | 166.4429 | 587.0523 |  | 101.061 |  | 81.7672 | 136.1676
SKØRPING VARMEVÆRK A.M.B.A. | 1024 | 25.3906 | 40.002 |  |  |  |  | 41.029 | [16 empty] | 14 | 2857.2857 | 26 | 23.5 | 28.679 | 1.103 | 83 | 36 | 85 | 38 |  |  | 15.2734 | 36.0982 | 29.1717 | 31.337 |  | 175.0505 | 227.3575 | 129.176 | 22.8977 | 700.7266
SKÅRUP FJERNVARME | 516 | 19.3798 | 14.555 |  | 5.927 | [11 empty] | 8.628 | [6 empty] | 6148 |  |  | 10 | 9 | 13.0678 | 1.3068 | 71 | 40 | 74 | 37 | 34.7501 | 360.209 | 8.905 | 17.932 | 13.7368 | 11.626 |  | 154.1579 | 836.9965 | 32.4332 | 27.7057 | 624.2364
SLAGELSE | 4007 | 18.1932 | 213.236 |  | 29.232 | [13 empty] | 79.877 |  |  | 104.126 |  |  | 116.8 | 1825.6507 | 72.9 | 56.3 |  |  | 75 | 47 | 85 | 47 | 38.3346 | 4783.75 | 2.7433 | 33.8873 | 55.9288 | 177.105 |  | 279.6517 | 365.3751 |  | 23.8916 | 1055.9813
SMØRUM KRAFTVARME A.M.B.A. | 2523 | 11.8906 | 50.304 |  | 34.479 | [11 empty] | 16.708 | [6 empty] | 14912 | 47 | 1070.2979 | 30 | 14 | 43.8339 | 1.4611 | 74 | 47 | 82 | 44 | 33.1111 | 1306.555 | 8.7654 | 35.0668 | 40.0909 | 39.063 |  | 255.4773 | 782.8771 | 238.8003 | 84.8186 | 1313.2255
SNERTINGE-SÆRSLEV-FØLLENSLEV | 373 | 29.4906 | 8.793 | [20 empty] | 5852 |  |  | 11 | 9 |  |  | 80 | 0 | 80 | 0 | [5 empty] | 6.58 |  | 110.65 |  |  |  |  | 155.7086 | 346.5581 | 238.7432 | 8.2782 | 289.7319 | 3.5269 | 308.1196
SOLRØD FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A | 1907 | 20.451 | 66.895 | 4.2 | 0.865 | [8 empty] | 56.3 |  |  | 5.53 | [6 empty] | 2260 | 45.7 | 1463.7856 | 39 | 25 | 63.3268 | 1.6238 | 68 | 45 | 73 | 41 | 28.4097 | 2025 | 0.38418 | 25.6521 | 26.8125 | 52.24 |  | 228.9844 | 480.0658 | 173.9953 | 44.2809 | 1213.0231
SPJALD FJERNVARME-OG VANDVÆRK A.M.B.A. | 573 | 20.9424 | 16.102 |  | 1.11 | [11 empty] | 16 | [6 empty] | 11601 | 10 | 1610.2 | 12 | 9 | 14.0567 | 1.1714 | 71 | 39 | 71 | 31 |  | 38.3 | 6.9557 | 54.6516 | 41.9048 | 11.848 |  | 202.5714 |  |  |  |  | 337.6692 | 789.5382 | 40.9876 | 0.4987 | 74.6257 | 11.0335 | 92.8071
ST. MERLØSE VARMEVÆRK | 380 | 23.9474 | 13.292 | 1.535 |  |  | 11.757 | [17 empty] | 6.1 | 2179.0164 | 9.1 | 4.7 | 9.9582 | 1.0943 | 80 | 47 | 87 | 43 | 37.8404 | 302.088 | 16.5731 | 234.7277 | 226.087 | [7 empty] | 188.0652 |  | 38.4624 | 18.3687 | 166.1499 |  | 86.4493
STEGE FJERNVARME A.M.B.A. | 1200 | 20.8333 | 38.79 |  |  |  | 38.79 | [17 empty] | 22 | 1763.1818 | 25 | 20 | 26.4824 | 1.0593 | 69 | 52 | 82 | 45 |  |  | 9.0229 | 18.8193 | 16.2222 | 31.536 |  | 161.2 | 406.2541 | 23.1676 | 29.8341 | 784.0408
STRANDBY VARMEVÆRK A.M.B.A. | 839 | 17.8784 | 22.605 | [13 empty] | 18.931 | [5 empty] | 3.674 | 14161 | 20.5 | 1102.6829 | 15 | 15 | 16.1366 | 1.0758 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40.0831 | 485 | 6.6357 | 21.6766 | 16.3333 | 17.936 |  | 155.6333 |  |  |  |  | 287.4564 | 589.2408 | 54.4407 | 4.7991 | 76.9643 | 16.4885 | 113.0491
STRUER FORSYNING FJERNVARME A/S | 5065 | 19.6762 | 159.218 | 0.853 | 27.187 | [8 empty] | 0.054 |  |  | 3.397 |  | 20.116 | 21.553 |  | 85.558 |  |  | 45 | 3538.1778 | 99.66 | 75.975 | 148.4939 | 1.49 | 72 | 41 | 76 | 35 |  |  | 6.0651 | 46.094 | 41.7855 | 125.838 |  | 190.0532 | 349.482 | 154.3207 | 19.9273 | 495.0857
STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. | 2373 | 21.0282 | 60.109 |  | 108.339 | [18 empty] | 36067 | 38 | 1581.8158 | 49.9 | 36.6 | 60.6451 | 1.2153 | 71 | 37 | 74 | 33 | 40.6861 | 1270.551 | 0.0097656 | 88.5225 | 61.5145 | 49.477 |  | 122.9133 | 839.3144 | 46.0076 | 39.5553 | 824.7278
SULDRUP VARMEVÆRK A.M.B.A. | 530 |  | 13.938 | [13 empty] | 13.938 | [6 empty] | 5311 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 84 | 0 | 85 | 0 |  |  |  | 78.1317 |  | 10.623 | [6 empty] | 456.4705 | 827.1298 | 48.1151 |  | 61.5051 | 18.8663 | 49.7703
SVENDBORG FJERNVARME A.M.B.A. | 4716 | 16.7515 | 195.605 | 46.578 | 30.946 | [6 empty] | 99.962 |  |  |  |  | 18.119 | [6 empty] | 15331 | 99.5 | 1965.8794 | 79 | 66 | 184.5315 | 2.3358 | 80 | 45 | 90 | 40 |  |  | 7.914 | 5.1839 | 6.9931 | 159.176 |  | 251.2345 | 524.2133 | 121.2232 | 31.2452 | 1054.5992
SYDFALSTER VARMEVÆRK A.M.B.A. | 1252 |  | 32.731 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 27.2545 |  | 75.1 | 40 | 78 | 39.2 |  |  | 12.944 |  |  | 22.337 |  |  | 288.9938 | 189.843 | 64.0862 | 1143.365
SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. | 3398 | 20.6195 | 88.42 |  | 31.239 | [8 empty] | 2.641 |  |  | 54.54 | [6 empty] | 45882 | 36 | 2456.1111 | 70.065 | 51.759 | 223.2941 | 3.187 | 70 | 41 | 85 | 35 | 42.5967 | 1785.143 | 10.189 | 62.5876 | 45.4262 | 63.092 |  | 207.9065 | 767.6608 | 184.8241 | 29.5628 | 548.9046
SØNDERBORG FJERNVARME A.M.B.A. | 8522 | 18.1882 | 337.5391 | 4.742 | [5 empty] | 4.6048 | [14 empty] | 105 | 3214.658 | 155 | 112 | 304.1245 | 1.9621 | 78 | 51 | 83 | 45 |  |  | 5.4808 | 37.0327 | 46.8165 | 269.7244 |  | 253.9877 | 367.3654 | 134.1884 | 23.9123 | 756.833
SØNDERHOLM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. | 301 |  | 7.98 | [13 empty] | 7.98 | [6 empty] | 481 | [6 empty] | 80 | 0 | 80 | 0 |  |  | 60.3308 | 42.2306 |  | 5.378 | [6 empty] | 491.8374 | 773.7888 | 43.3556 | 0.66328 | 35.2065 | 13.3158 | 169.1729
TARM VARMEVÆRK | 1765 | 23.0708 | 56.369 | 0.121 |  | 6.153 |  | 50.095 | [16 empty] | 38.8 | 1452.8093 | 40.72 | 25.6 |  |  | 74 | 37 | 78 | 34 | 26.5775 | 1824 | 11.9385 | 39.6849 | 33.7304 | 46.413 |  | 150.1206 | 275.8753 | 83.495 | 41.4668 | 1090.4249
THISTED VARMEFORSYNING A.M.B.A. | 4894 | 21.6592 | 196.114 |  | 12.428 |  | 51.38 |  |  |  | 21.48 | [10 empty] | 110.826 |  | 19 |  |  | 106 | 105 | 164.6631 | 1.5534 | 76 | 43 | 78 | 40 | [5 empty] | 154.805 |  | 195.7773 | 219.398 | 126.11 | 25.9621 | 821.2227
THORSHØJ KRAFTVARMEVÆRK | 108 | 29.6296 | 3.038 | [13 empty] | 3.038 | [6 empty] | 2075 | 2.7 | 1125.1852 | 3.2 | 2.1 | 2.326 | 0.72687 | 74 | 46 | 75 | 40 | 30.0136 | 87.05 | 10.2344 |  |  | 1.957 |  | 203.9623 |  |  |  |  | 447.8666 | 1170.1288 | 58.1791 | 2.1264 | 71.4068 | 20.9157 | 141.1824
THORSØ FJERNVARMEVÆRK | 535 | 18.6916 | 17.314 | [20 empty] | 7217 | 9 | 1923.7778 | 10 | 9 | 15.3451 | 1.5345 | 68 | 38 | 75 | 33 |  |  | 6.1945 | 62.3195 | 56.7895 | 13.508 |  | 200.3158 | 742.3414 | 34.3084 | 51.4725 | 1299.6093
THYBORØN FJERNVARME A.M.B.A. | 1019 | 17.4681 | 30.655 | 0.502 |  |  |  | 30.153 | [16 empty] | 12.7 | 2413.7795 | 17.8 | 23.8 | 24.95 | 1.4017 | 74 | 39 | 78 | 37 | 43.7336 | 602.816 | 11.5997 | 33.0126 | 24.3269 | 21.3656 |  | 223.3038 | 410.1324 | 131.3276 | 53.7137 | 1126.2257
Tistrup Varmeværk | 579 | 20.7254 | [14 empty] | 14.715 | [6 empty] | 6951 | 10 |  | 12 | 8 | 14.2633 | 1.1886 | 70 | 36 | 73 | 35 |  | 337.478 |  |  | 58.7 | 10.887 |  |  | 1003.9581 | 96.8258 | 79.2841 | 1490.7876
TOMMERUP BYS FJERNVARMEF. A.M.B.A. | 567 | 21.6446 | 21.122 |  | 0.863 |  |  | 20.788 | [8 empty] | 0.343 | [7 empty] | 7.4 | 2854.3243 | 12.2725 | 9.0728 | 13.4274 | 1.0941 | 62 | 39 | 62 | 37 | 43.7125 | 415.554 | 15.0964 | 45.3082 | 44.8342 | 18.357 |  | 129.5367 | 362.0849 | 33.9082 | 48.6658 | 1575.5891
TRANBJERG VARMEVÆRK A.M.B.A. | 3304 | 19.1995 | [12 empty] | 69.279 | [9 empty] | 0 |  | 63.435 | 50.513 | 62.3936 | 0.98358 | 75 | 0 | 78 | 0 |  | 544.904 |  |  | 8.6004 | [6 empty] | 553.8829
TRANUM KRAFTVARMEVÆRK | 196 |  | 5.297 | [20 empty] | 3351 | 2.4 | 2207.0833 |  |  |  |  | 74 | 38 | 75 | 34 |  |  | 8.996 | 19.445 |  | 3.8 | [6 empty] | 393.8232 | 896.2587 | 27.59 | 1.4068 | 55.6721 | 25.8726 | 90.0023 | 7.5514
TRE-FOR | 26488 | 21.9345 | 1094.675 | 17.351 | 0.997 | 2.729 | [6 empty] | 1.273 | [8 empty] | 236.883 | 835.442 |  | 313 | 3497.3642 | 581 | 449 |  |  | 67 | 46 | 83 | 44 |  |  | 4.6844 | 21.3908 | 22.734 | 814.539 |  | 271.9767 | 310.8964 | 179.7059 | 29.9223 | 920.1494
TRUSTRUP-LYNGBY VARMEVÆRK | 467 | 29.9786 | 14.087 | 0.194 |  |  |  | 13.893 | [18 empty] | 14 | 9.8 | 10.2734 | 0.73381 | 71 |  | 80 | [6 empty] | 9.439 |  | 195.2941 | 403.8368 | 103.936 | 70.9106 | 1433.2441
TVIS |  |  | 1716.057 | 40.619 | 10.368 | [6 empty] | 29.664 | 355.462 |  |  |  | 1279.945 | [9 empty] | 80 |  |  |  | 95 | 46 | 111 | 43 |  |  | 8.5718 | 12.2409 | [8 empty] | 303.4752 |  | 6.3193 |  | 12.543 | 1.2292 | 2.0284
TØNDER FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. | 2725 | 16.2569 | 91.897 |  | 7.312 | [7 empty] | 84.585 | [11 empty] | 44.8 | 2051.2723 | 44.3 | 50 | 85.1006 | 1.921 | 74 | 41 | 77 | 37 | 38.6171 | 2046.54 | 5.3159 | 49.6861 | 48.4199 | 73.428 |  | 195.8537 |  |  |  |  | 422.44 | 528.6943 | 29.9614 | 3.7435 | 21.2822 | 2.7848 | 5.1539
TØRRING KRAFTVARMEVÆRK | 989 | 15.6724 | 25.517 |  | 9.442 |  |  |  |  | 2.269 | [6 empty] | 12.644 | [7 empty] | 20.8 | 1226.7788 | 15.5 | 10.7 |  |  | 68 | 70 | 74 | 76 |  |  | 8.8639 | 58.7843 | 57.2519 | 20.58 |  | 188.4351 | 790.5948 | 241.2506 | 56.1257 | 1167.913
TÅRNBYFORSYNING VARME A/S | 113 | 205.3097 | 217.643 | [19 empty] | 217.643 |  | 0 |  | 23.2 | 11.6 | 228.8034 | 9.8622 | 80 | 53 | 95 | 53 | [5 empty] | 210.358 |  | 209.3391 |  |  |  |  | 380.4774 | 393.6539 | 7.3347 | 7.7111 | 3.4433 | 0.84523
TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. | 830 | 15.6627 | 20.135 |  | 6.625 | [11 empty] | 13.51 | [6 empty] | 16829 | 14 | 1438.2143 | 13 | 0 | 17.4847 | 1.345 | 72 | 35 | 72 | 35 |  |  | 13.1215 |  |  | 15.212 |  |  | 762.976 | 177.2935 | 47.0097 | 861.5795
ULDUM VARMEVÆRK A.M.B.A. | 454 |  |  | 0.553 |  |  |  | 17.4 | [20 empty] | 12.48 |  | 75 |  | 78 | [6 empty] | 14.966 |  |  | 436.8796 | 34.7409 | 51.9208 | 1711.5551
ULFBORG FJERNVARME A.M.B.A. | 952 | 22.1523 | 26.595 | 4.656 |  |  |  | 21.939 | [16 empty] | 18 | 1477.5 | 21.089 | 19.516 | 24.7859 | 1.1753 | 71 | 40 | 71.7 | 36.7 |  |  | 14.088 | 30.6825 | 20.096 | 22.107 |  | 110.5283 |  |  |  |  | 229.1203 | 275.6346 | 72.6341 | 25.294 | 54.792 | 6.5178 | 10.3818 | 45.2635
ULSTED VARMEVÆRK A.M.B.A. | 478 | 14.6444 | 11.311 | 0.124 |  | 9.632 |  |  |  | 2.126 | [14 empty] | 9.4 | 1203.2979 | 7 | 7 | 10.5438 | 1.5063 | 70 | 43 | 78 | 36 | 33.362 | 291.573 | 13.3498 |  |  | 9.253 |  | 147 | 508.4852 | 23.381 | 39.1101 | 757.0837
VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. | 887 | 16.8997 | 26.714 | [19 empty] | 26.714 |  | 13.5 | 1978.8148 | 14.99 | 8.556 | 27.036 | 1.8036 | 70 | 35 | 80 | 35 |  |  | 2.5816 | 17.182 | 19.4938 | 22.261 |  | 189.1192 | 379.5785 | 145.1171 | 37.7951 | 948.5423
VAMDRUP FJERNVARME A.M.B.A. | 1159 | 17.2563 | 37.097 | [20 empty] | 5905 | 21 | 1766.5238 | 20 | 8 | 34.4177 | 1.7209 | 74 | 42 | 78 | 37 | 30.2632 | 1054.2 | 7.3995 | 82.4056 | 109.1786 | [7 empty] | 370.8187 |  | 35.478 | 1.8759 | 32.7002 | 13.1354 | 15.2702
VARDE FORSYNING | 5172 | 26.1021 | [11 empty] | 10.381 | [10 empty] | 46.6 |  | 135 | 88 | 256.3287 | 1.8987 | 72 | 40 | 83 | 35 | [5 empty] | 146.461 | [7 empty] | 439.525
VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK | 437 | 22.8833 | 15.115 | [13 empty] | 13.515 | [5 empty] | 1.6 | 5760 | 8 | 1889.375 | 10 | 8.78 | 11.2222 | 1.1222 | 72 | 47 | 82 | 35 |  |  | 1.3454 | 45.3192 | 36.475 | 9.312 |  | 308.9989 |  |  |  |  | 502.5594 | 1126.6031 | 45.4099 | 0.92623 | 52.551 | 16.9861 | 211.1719
VEJEN VARMEVÆRK A.M.B.A. | 4100 | 14.6341 | 110.485 | 9.894 | 12.953 |  |  | 29.655 | [13 empty] | 57.983 |  |  | 42 | 2630.5952 | 60 | 50 | 97.4013 | 1.6234 | 80 | 40 | 80 | 40 | 34.7887 | 2731.262 | 30.7734 | 52.0433 | 52.2727 | 89.407 |  | 191.6182 | 313.4206 | 138.3113 | 23.1525 | 504.878
VEJLE | 2517 | 22.646 | 207.375 | 8.093 | [8 empty] | 43.593 |  |  |  | 155.689 | [7 empty] | 77.6 | 2672.3582 | 57 | 36 | 231.8897 | 4.0682 | 76 | 54 | 86 | 46 |  |  | 4.0927 | 14.8427 | 33.0968 | 182.243 |  | 270.2366 | 393.2182 | 92.4989 | 26.5316 | 1921.0151
VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. | 595 | 21.8487 | 15.827 |  |  |  |  | 15.827 | [16 empty] | 9.7 | 1631.6495 | 13 | 9 | 60.8361 | 4.6797 | 65 | 40 | 70 | 35 | [5 empty] | 11.662 |  | 189.3182 |  |  | 25.4108 | 498.0521
VERDO VARME A/S | 11995 | 23.2847 | 651.354 | 36.001 | 3.436 | [9 empty] | 79.549 | [5 empty] | 1.224 |  | 531.144 |  | 257 | 2534.4514 | 279.3 | 227 | 645.5846 | 2.3114 | 79.1 | 45 | 84.8 | 41.3 | 39.918 | 14032.867 | 4.807 | 38.0408 | 48.9394 | 497.578 |  | 303.7251 | 447.8809 | 21.3434 | 20.078 | 832.8788
VESTEGNENS KRAFTVARMESELSKAB I/S |  |  | 2638.327 |  | 143.218 | 43.019 | [15 empty] | 648.048 | 1804.042 |  | 0 |  | 104 | 0 |  |  | 95 | 50 | 115 | 50 | [5 empty] | 2524.458 |  |  | 379.7441 |  | 6.0172
VESTERVIG FJERNVARME A.M.B.A. | 530 | 28.3774 | 14.214 | 0.352 |  |  |  | 13.862 | [16 empty] | 3 | 4738 | 15.04 | 17.57 |  |  | 68 | 34 | 68 | 34 |  |  | 11.5604 | 39.6792 | 17.2953 | 11.006 |  | 98.3747 |  |  |  |  | 152.5955 | 197.0736 |  | 8.3243 | 58.6184 | 92.4809 | 22.7533 | 14.0706
VESTFORBRÆNDING I/S | 685 | [23 empty] | 300 |  | 0 | 0 |  |  | 110 | 60 | 130 | 60
VESTFORSYNING VARME A/S | 12010 | 24.5629 | 430.581 | 0.944 | 75.729 |  |  |  | 1.076 | [12 empty] | 334.544 |  |  | 152 | 2832.7697 | 295 | 205 | 404.6102 | 1.3716 | 70 | 40 | 77 | 38 |  |  | 4.4917 | 49.468 | 42.6 | 334.697 |  | 191.768 | 333.7089 | 202.2429 | 23.732 | 661.3674
VIBORG FJERNVARME | 8151 | 21.5924 | 313.159 | [13 empty] | 309.422 |  |  |  | 3.362 |  | 0.375 |  | 95 | 3296.4105 | 176 | 128.9 | 286.1701 | 1.626 | 67.4 | 41.6 | 74.5 | 40.8 | 31.8658 | 8451.604 | 4.8059 | 23.4482 | 24.0833 | 247.272 |  | 216.0938 | 382.8537 | 152.2777 | 19.6706 | 596.7366
VIDEBÆK VARME A/S | 1908 | 24.6331 | 46.925 |  | 2.406 | [11 empty] | 44.519 | [6 empty] | 34131 | 24 | 1955.2083 | 47 | 42 | 42.8727 | 0.91218 | 71 | 37 | 77 | 32 |  |  | 10.4345 | 76.6116 | 40.3933 | 35.642 |  | 126.7753 | 810.6077 | 129.5166 | 41.0924 | 767.619
VILDBJERG VARMEVÆRK A.M.B.A | 1630 | 21.4724 | 47.237 |  | 6.158 | [8 empty] | 0.5059 |  |  | 304.736 | [6 empty] | 32181 | 34.2 | 1381.1988 | 35 | 20 | 39.772 | 1.1363 | 70 | 38 | 72 | 36 | 36.7988 | 1103.945 | 7.1554 | 23.6255 | 20.2909 | [7 empty] | 291.095 |  | 39.9425 | 2.3621 | 67.977 | 15.3333 | 60.9692 | 12.7019
VISSENBJERG FJERNVARME | 694 | 17.2911 | 19.72 | [21 empty] | 12 | 1643.3333 | 12 |  | 19.4997 | 1.625 | 74 | 40 | 78 | 38 | 37.5404 | 451.759 | 11.7647 | 38.1846 |  | 15.776 | [6 empty] | 467.8656 | 584.832 | 74.0381 | 8.4447 | 44.0817 | 13.821 | 121.1101
VIVILD VARMEVÆRK A.M.B.A. | 508 | 31.4961 | 17.294 | 0.14 |  |  |  | 17.154 | [16 empty] | 10 | 1729.4 | 16 | 6 |  |  | 80 | 48 | 85 | 40 | [5 empty] | 12.007 |  | 240.3182 |  |  |  |  | 182.2742 | 262.5344 | 53.5847 | 9.5768 | 63.3616 | 7.6219 | 94.6751
VOERSÅ KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. | 198 | 20.202 | 5.6 |  | 5.6 | [18 empty] | 2774 | 3 | 1866.6667 | 4 | 2 |  |  | 67.5 | 38 | 75 | 38 |  | 15 | 11.6071 | 8.9286 | 8.3333 | 3.59 |  | 335 |  |  |  |  | 435.3344 | 1015.4568 | 25.8854 |  | 62.7775 |  | 192.6739
VOJENS FJERNVARME A.M.B.A. | 1914 | 27.1682 | 63.219 |  | 39.589 | [11 empty] | 23.63 | [6 empty] | 19246 | 30 | 2107.3 | 52 | 22 | 61.9475 | 1.1913 | 76 | 40 | 76 | 40 | 36.8682 | 1474.666 | 8.1825 | 41.1269 | 35.1351 | 49.556 |  | 184.6351 | 648.4246 | 142.7362 | 43.9342 | 1137.5136
VRÅ VARMEVÆRK | 1073 | 23.2992 | 23.204 | [13 empty] | 49.723 | [7 empty] | 3.6 | 6445.5556 | 25 | 12 | 25.3762 | 1.015 | 75 | 42 | 82 | 39 | 39.7713 | 501.755 | 11.3751 | 88.9933 | 55.8108 | 22.726 |  | 12.9189 | 681.1535 | 275.7596 | 33.4624 | 708.7297
VÆRUM - ØRUM KRAFTVARMEVÆRK | 191 | 47.1204 | 6.419 |  | 0.676 | [11 empty] | 5.743 | [6 empty] | 4813327 | 1.8 | 3566.1111 | 9 | 6.1 | 4.0093 | 0.44548 | 71 | 38 | 75 | 40 | 43.6118 | 126.579 | 1.4748 | 14.7998 | 6.2914 | 2.97 |  | 228.4106 |  |  |  |  | 0.85262 | 1383.6387 | 50.8691 | 14.585 | 157.4744 | 15.4256 | 119.6437
ÆRØSKØBING FJERNVARME A.M.B.A. | 643 | 15.5521 | 16.45 |  |  | 1.509 | 12.1 |  |  | 2.84 | [14 empty] | 10.5 | 1566.6667 | 10 | 0 |  |  | 78 | 38 | 80 | 35 |  |  | 14.5844 | 37.6292 |  | 13.268 | [6 empty] | 133.561 | 165.5923 | 109.1132 | 4.8137 | 73.6111 | 26.9847 | 126.9213
ØLGOD FJERNVARMESELSKAB | 1633 | [23 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 68 | 0 | 72 | 0 | [11 empty] | 863.8181
ØRSLEV TERSLEV (EON) | 433 | 28.3141 | 10.143 |  | 21.422 | [18 empty] | 8707 |  |  | 12.26 | 7.45 | 6.7375 | 0.54956 | [6 empty] | 6.379 |  |  | 5.807 |  | 219.9899 |  |  |  |  | 212.0216 | 688.2395 |  | 81.3182 |  | 91.1616 | 78.5247
ØRSTED FJERNVARMEVÆRK | 645 | 23.2558 | 19.346 |  |  |  | 19.346 | [17 empty] | 14 | 1381.8571 | 15 | 16 | 14.6792 | 0.97862 | 74 | 42 | 76 | 38 | 37.3745 | 445.158 | 13.8504 | 72.3147 | 45.129 | 14.455 |  | 157.7742 |  |  |  |  | 147.0229 | 196.7696 | 68.9326 | 30.3004 | 44.5439 | 20.568 | 77.0653 | 10.3381
ØRUM VARMEVÆRK | 660 | 19.1712 | 15.056 |  | 1.919 | [11 empty] | 13.137 | [6 empty] | 8346 | 8.4 | 1792.381 | 12.653 | 10.001 | 14.5688 | 1.1514 | 74 | 40 | 74 | 34 | 37.4679 | 345.58 | 7.3718 | 16.2062 | 10.7707 | 11.067 |  | 176.0837 |  |  |  |  | 387.0932 | 818.5376 | 63.0506 | 2.8409 | 54.5158 | 19.9529 | 8.2211 | 82.6686
ØSTBIRK VARMEVÆRK A.M.B.A. | 589 | 18.6757 | 17.091 | 0.091 |  |  |  | 17 | [16 empty] | 5 | 3418.2 | 11 | 5 |  |  | 75 | 39 | 85 | 37 | 39.3198 | 373.813 | 13.3898 |  |  | 13.2211 |  | 241.8716 | 367.715 | 33.2056 | 32.6935 | 733.8574
ØSTER BRØNDERSLEV FJERNVARMESELSKAB | 315 | 22.2222 | 8.766 | [20 empty] | 6005 | 5.3 | 1653.9623 | 7 | 3.5 | 7.6764 | 1.0966 | 80 | 32 | 80 | 32 | [5 empty] | 6.225 |  | 242 |  |  |  |  | 362.7782 | 860.8188 | 59.2361 | 13.732 | 39.6565 | 13.815 | 152.3977
ØSTER HURUP KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. | 283 | 21.9081 | 7.634 |  | 7.454 | [11 empty] | 0.18 | [6 empty] | 144 | 2.4 | 3180.8333 | 6.2 | 4.2 | 6.6872 | 1.0786 | 72 | 41 | 80 | 39 |  |  | 10.1328 | 19.6489 | 14.4231 | 4.576 |  | 294.0385 |  |  |  |  | 610.364 | 1037.4587 | 42.338 | 2.6159 | 34.7736 | 18.6508 | 97.577
ØSTER TOREBY VARMEVÆRK | 1507 | 27.8699 | 50.888 |  |  |  | 33.2 | [6 empty] | 17.688 | [10 empty] | 20.5 | 2482.3415 | 42 | 28 | 44.8646 | 1.0682 | 72 | 72 | 82 | 82 | 37.2175 | 1175.89 | 15.8371 | 18.806 | 13.6714 | 36.29 |  | 208.5429 | 307.6794 | 101.0517 | 44.3967 | 1069.1161
ØSTERVRAA VARMEVÆRK | 650 | 17.0769 | 17.643 | [13 empty] | 16.991 | [5 empty] | 0.652 | 11103 | 18 | 980.1667 | 11.1 | 7.8 | 15.5191 | 1.3981 | 74 | 36 | 76 | 30 | 39.839 | 380.857 | 9.6056 | 59.0603 | 55.1323 | 14.694 |  | 156.0317 |  |  |  |  | 412.1427 | 806.2783 | 92.1012 | 21.6616 | 59.6879 | 10.13 | 87.2797
ØSTJYDSK HALMVARME | [6 empty] | 97.995 | [17 empty] | 14.4 |  | 0 | 0 |  |  | 75 | 0 | 80 | 0
AABENRAA-RØDEKRO FJERNVARME A.M.B.A. | 7964 | 23.9829 | 309.685 | 3.961 |  |  | 176.735 | [7 empty] | 117.824 |  |  |  |  | 11.105 |  |  |  |  | 144 | 2150.5903 | 191 | 136 | 329.6086 | 1.7257 | 73 | 42 | 75 | 40 | [5 empty] | 237.275 |  | 221.4373 | 352.5338 | 172.0338 | 21.3168 | 635.0997
AABYBRO FJERNVARMEVÆRK | 1740 | 31.0345 | 53.86 |  | 2.384 |  |  | 43.512 | [5 empty] | 7.964 | [10 empty] | 18.2 | 2959.3407 | 54 | 56 | 43.4764 | 0.80512 | 75 | 39 | 90 | 33 | 48.0675 | 963.636 | 12.5161 | 88.9157 | 43.5364 | 38.52 |  | 139.4545 |  |  |  |  | 179.342 | 250.7623 | 40.3538 | 3.3259 | 51.3555 | 8.6143 | 45.2054 | 5.1987
AALBORG KOMMUNE | 33074 | 25.4278 | 2098.02 | 7.523 | 8.354 | [7 empty] | 321.812 |  | 1410.019 |  | 28.615 |  |  |  |  | 321.697 |  |  | 442 | 4746.6516 | 841 | 575 | 1617.9141 | 1.9238 | 75 | 40 | 82 | 39 | 43.8091 | 41185.454 | 9.0401 | 53.8184 | 79.7401 | 88.156 | 37817.071 | 332.4218 | 278.9105 | 84.2138 | 15.0918 | 742.547
AARS FJERNVARMEFORSYNING | 4376 | 14.6572 | 111.156 |  | 2.822 | 8.848 | [15 empty] | 99.486 |  | 15602 | 34 | 3269.2941 | 64.14 | 39.21 | 98.0124 | 1.5281 | 80 | 35 | 80 | 40 |  |  | 36.475 |  |  | 87.7 |  | 226.9569 | 524.0975 | 14.8591 | 52.0242 | 1042.6234